     ІНФОРМАЦІЯ

щодо змін, внесених до  Державного реєстру засобів вимірювальної 

техніки та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки 

для Державного реєстру протягом 2010 р.

2. На підставі протоколу засідання Науково-технічної комісії з метрології № 2 від 21 квітня 2010 р., рішенням Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики: 
2.1. Затверджено типи засобів вимірювальної техніки:

- "Витратоміри-лічильники ультразвукові HYDRUS…", виробники – фірми Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Gesellschaft m.b.H., Австрія, номер за Державним реєстром У3010-10, міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Лічильники холодної води одноструменеві крильчасті AQUILA…" виробники – фірми Elin Wasserwerkstechnik Gesellschaft m.b.H., Австрія, Sappel S.A.S., Франція, номер за Державним реєстром У3011-10, міжповірочний інтервал – не більше трьох років (для лічильників з номінальними діаметрами DN15, DN20) та не більше двох років (для лічильників з номінальними діаметрами більше DN20);

- "Теплообчислювач SCYLAR INT 8", виробники – фірми Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Gesellschaft m.b.H., Австрія, номер за Державним реєстром У3012-10, міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Ваги електронні  настільні торговельні ВТЕ "Центровес"…",  розробник і планований виробник – ТОВ "ЦЕНТРОВЕС ПЛЮС", м. Дніпропетровськ, номер за Державним реєстром У3013-10,  міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Пристрій для контролю та реєстрації температури "Термотестер", виробник – ТОВ "ДіаСвіт", м. Київ, номер за Державним реєстром У3014-10, міжповірочний інтервал – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- "Лічильники електричної енергії RM 12…", виробник – ТОВ "Г.Р.Е.М.", м. Київ, номер за Державним реєстром У3015-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Лічильники електричної енергії RM 32…", виробник – ТОВ "Г.Р.Е.М.", м. Київ, номер за Державним реєстром У3016-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Витратоміри-лічильники електромагнітні РМ-5-U",  виробник – ТОВ "Теплоінформ", м. Київ, номер за Державним реєстром У3017-10, міжповірочний інтервал – не більше чотирьох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 4 роки;
- "Теплолічильники КМ-5-U", виробник - ТОВ "Теплоінформ", м. Київ, номер за Державним реєстром У3018-10, міжповірочний інтервал – не більше чотирьох років;
- "Нівеліри лазерні ротаційні SKIL F01505…",  виробник – завод фірми SKIL, КНР, корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3019-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Нівеліри лазерні SKIL F01505…",  виробник – завод фірми SKIL, КНР, корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3020-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
-  "Віддалеміри лазерні ручні SKIL Xact F01505…", виробник – завод фірми SKIL, КНР, корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3021-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
-  "Віддалемір ультразвуковий ручний SKIL F0150520", виробник – завод фірми SKIL, КНР, корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3022-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Ваги для статичного зважування електронні B…, C…, E…, G…, I…, N…, R…, S…, V…, W…",  виробник  – фірма KERN & SOHN GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3023-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Ваги для статичного зважування електронні D…, K…, F…, 57…", виробник  – фірма KERN & SOHN GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3024-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Ваги кранові Н…", виробник  – фірма KERN & SOHN GmbH, Німеччина, міжповірочний інтервал – не більше одного року, номер за Державним реєстром У3025-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Ваги з пристроєм сушіння M…", виробник  – фірма KERN & SOHN GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3026-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Гирі 3…", виробник  – фірма KERN & SOHN GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У3027-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Тахеометри електронні SET…50RХ/ SET…50Х", виробник  – фірма Sokkia Topcon Co. Ltd, Японія, номер за Державним реєстром У3028-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Лічильники електричної енергії багатофункціональні EM720… EM720…", виробник  –  фірма "SATEC Ltd", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3029-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Лічильники електричної енергії BFM136…", виробник  –  фірма "SATEC Ltd", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3030-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Вимірювачі показників якості електричної енергії PM175, EDL175XR", виробник  –  фірма "SATEC Ltd", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3031-10, міжповірочний інтервал – не більше трьох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 3 роки;

- "Вимірювачі показників якості електричної енергії PM130… Plus", виробник  –  фірма "SATEC Ltd", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3032-10, міжповірочний інтервал – не більше трьох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 3 роки;

- "Монітор артеріального тиску та частоти серцевих скорочень ТМ–2430",  виробники - заводи фірми A&D Company Limited, Японія, КНР, номер за Державним реєстром У3033-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Лічильники активної електричної енергії однофазні електронні DDS-UA, DDSP-UA", виробник - ТОВ "Енергозберігаючі системи", м. Київ, номер за Державним реєстром У3034-10, міжповірочний інтервал - не більше шести років.
- "Трансформатори струму ТОЛА-10", виробник - ТОВ "Ампер-Інтра", м. Кременчук Полтавської обл., номер за Державним реєстром У3035-10, міжповірочний інтервал - не більше чотирьох років.
- "Лічильники електричної енергії ЦЭ6804-U",  виробник – ТОВ "Харківський електротехнічний завод "Енергоміра", номер за Державним реєстром У3036-10, міжповірочний інтервал - не більше 16 років;
- "Лічильники електричної енергії ЦЭ6807Б-U",  виробник – ТОВ "Харківський електротехнічний завод "Енергоміра", номер за Державним реєстром У3037-10, міжповірочний інтервал - не більше 16 років;
- "Лічильники газу ультразвукові ГУВР-011", виробник - АТ "ТАХІОН", м. Харків, номер за Державним реєстром У3038-10, міжповірочний інтервал - не більше двох років;
- "Нівеліри лазерні ротаційні BL…, GLR 150 HV", виробники – заводи корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, Швейцарія, КНР, номер за Державним реєстром У3039-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік. 

2.2. На підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань до Державного реєстру та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру внесено такі зміни:

- до опису типу лічильників холодної та гарячої води крильчастих  М-Т…, М-МКЕМВ, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, MOM Ungarische Optische Werke  Wasser zahlertechnik AG, Угорщина, і занесені до Державного реєстру за номером У368-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення лічильників змінено на "Лічильники холодної та гарячої води багатоструменеві крильчасті CORONA…, RAY FS MT…", а назву їх виробника – на "Фірми Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Gesellschaft m.b.H., Австрія, MOM Ungarische Optische Werke  Wasser zahlertechnik AG, Угорщина", для лічильників, які виробляються фірмою MOM Ungarische Optische Werke  Wasser zahlertechnik AG, Угорщина, установлено міжповірочний інтервал не більше трьох років, номер державної реєстрації змінений на У368-10;
- до опису типу лічильників холодної та гарячої води крильчастих  E-TX, E-TXK, E-TXKA, E-THXKA, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У369-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення лічильників змінено на "Лічильники  гарячої води одноструменеві крильчасті RAY FS ET…", номер державної реєстрації змінений на У369-10;

- до опису типу лічильників холодної та гарячої води турбінних WS-MF, WS-MFD, WS-XKA, WS-XKA ZE, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У370-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на "WESAN WS…, RAY FS WS…", номер державної реєстрації змінений на У370-10;

- до опису типу лічильників холодної та гарячої води турбінних WP-MF, WP-MFD, WP-XKA, WPH-XKA, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У371-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на "WESAN WP…, RAY FS WP…", номер державної реєстрації змінений на У371-10;

- до опису типу теплолічильників RAY, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У2483-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення теплолічильників змінено на "RAY…", номер державної реєстрації змінений на У371-10;
- до опису типу теплолічильників ультразвукових компактних SHARKY, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У2484-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення теплолічильників змінено на "Теплолічильники компактні SHARKY…", номер державної реєстрації змінений на У2484-10;

- до опису типу теплолічильників SHARKY VMT, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У2486-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій, виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення теплолічильників змінено на "SHARKY VMT…", номер державної реєстрації змінений на У2486-10;
- до опису типу теплообчислювачів  ENERGY-INT E, які серійно виробляються фірмами Hydrometer GmbH, Німеччина, Elin Wasserwerkstechnik Ges. m.b.H., Австрія, і занесені до Державного реєстру за номером У2487-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і виконань, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення змінено на "Теплообчислювач SCYLAR INT E", номер державної реєстрації змінений на У2487-10;

- до опису типу лічильників холодної та гарячої води одноструменевих крильчастих  AQUARIUS…, які серійно виробляються фірмами Elin Wasserwerkstechnic Gesellschaft m.b.H, Австрія, Sappel S.A.S., Франція, і занесені до Державного реєстру за номером У2730-08, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій і виконань і типорозмірів, а також із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів, номер державної реєстрації змінений на У2730-10;

-  до опису типу обчислювачів ЛИДЕР ВТ-1, ВГ-1  (номер за Державним реєстром У844-97) внесено зміни, пов’язані зі зміною алгоритму обчислення  об’ємної витрати та об’єму газу і теплоносія, а також із запровадженням у виробництво нових варіантів виконання обчислювачів,  у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника обчислювачів змінено на "Дочірнє підприємство "Енергоавтоматика", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У844-10;
- до опису типу  вимірювачів арт еріального тиску та частоти серцевих скорочень UA-…,  UB-…, ТМ-...,  які серійно виробляються заводами фірми A&D Company Limited, Японія, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У1009-07, внесено зміни, повʼязані з припиненням виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань вимірювачів, а також із розширенням діапазону вимірювань ЧСС і зміною нормованих значень габаритних розмірів і маси, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника вимірювачів змінено на  "Заводи фірми A&D Company Limited, Японія, КНР", номер державної реєстрації змінений на У1009-10; 

- до опису типу витратомірів-лічильників коріолісових ROTAMASS..., які серійно виробляються фірмою Rota Yokogawa GmbH & Co. KG, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2282-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів витратомірів-лічильників, номер державної реєстрації змінений на У2282-10;

- до опису типу ротаметрів з металевою трубкою RAMC..., RAKD..., які серійно виробляються фірмою Rota Yokogawa GmbH & Co. KG, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2283-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій, виконань і типорозмірів ротаметрів, номер державної реєстрації змінений на У2283-10;

- до опису типу лічильників електричної енергії змінного струму НІК 2102, які серійно виробляються ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2162-09, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників із розширеними функціональними можливостями та зміною нормованих значень порогу чутливості, номер державної реєстрації змінений на У2162-10;

- до опису типу сигналізаторів ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 "Диспетчер", які серійно виробляються ЗАТ "ТЕМіО", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1435-09, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво первинних перетворювачів аміаку в повітрі напівпровідникового принципу дії, для модифікацій ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 "Диспетчер" сигналізаторів, до складу яких входять первинні перетворювачі аміаку в повітрі напівпровідникового принципу дії, установлено міжповірочний інтервал не більше шести місяців, номер державної реєстрації змінений на У1435-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу назва виробника комплексів вимірювальних роторних "КВР-1" (номер за Державним реєстром У2899-10) змінена на "Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ";
- у Державному реєстрі та в описі типу назва виробника лічильників газу роторних GMS (номер за Державним реєстром У1699-07) змінена на "Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У1699-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу назва виробника лічильників газу роторних "GMS-ARSENAL" (номер за Державним реєстром У1801-03) змінена на "Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У1801-10;
- до опису типу газоаналізаторів Pac…, які серійно виробляються фірмою Drager Safety AG & Co. KGaA, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У785-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань газоаналізаторів, номер державної реєстрації змінений на У785-10;

- до опису типу трубок індикаторних Drager Tube, Drager CMS, які серійно виробляються фірмою Drager Safety AG & Co. KGaA, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У793-04, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань трубок індикаторних, номер державної реєстрації змінений на У793-10;

- до опису типу лічильників активної електричної енергії трифазних електронних "Меридіан ЛТЕ-1...", які серійно виробляються ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1888-09, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1888-10;

- до опису типу ваг кранових ВКР-100, які серійно виробляються ТОВ НВФ "СВЕДА, ЛТД", м. Запоріжжя, і занесені до Державного реєстру за номером У1664-02, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання ваг з умовним позначенням ВКР-100Р, номер державної реєстрації змінений на У1664-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу перелік виробників виконання КВ-1,5 лічильників води крильчастих КВ-1,5, КВ-1,5і (номер за Державним реєстром У333-09) доповнений Фізичною особою-підприємцем Кисіль Т.М., м. Хмельницький, для лічильників виконання КВ-1,5, виготовлених Фізичною особою-підприємцем Кисіль Т.М., установлений міжповірочний інтервал не більше трьох років;

- до опису типу перетворювачів термоелектричних ТХА-1590, які серійно виробляються ЗАТ НВО "Термоприлад", м. Львів, і занесені до Державного реєстру за номером У77-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань перетворювачів, номер державної реєстрації змінений на У77-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу перелік виробників виконання ЕР180 приладів електровимірювальних багатофункціональних цифрових ЕР180, ЕР180М (номер за Державним реєстром У1304-07) доповнено підприємством  "ТОВ НТЦ "ЕЛТЕС", м. Житомир";
- до опису типу мультиметрів цифрових спеціалізованих 43313, які серійно виробляються ВАТ "Електровимірювач", м. Житомир, і занесені до Державного реєстру за номером У1402-01, внесено зміни, пов’язані з наданням чинності в Україні ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЕК 61010-1-90), номер державної реєстрації змінений на У1402-10;
 - у Державному реєстрі та в описі типу перелік виробників обчислювача витрати та об'єму газу УТГ-1 (номер за Державним реєстром У1945-04) доповнено підприємством "ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Автоматизація газових технологій", м. Харків";
- до опису типу ротаметрів FAM54…, які серійно виробляються фірмою ABB Automation Products GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2367-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань ротаметрів, номер державної реєстрації змінений на У2367-10.
2.3. Згідно з міждержавними договорами України, на підставі позитивних результатів експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001,  визнано результати державних випробувань і затвердження  типу таких засобів вимірювальної техніки:

- комплекти зразків товщини та швидкості розповсюдження ультразвукових хвиль СП001 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 38170-08), виробник – ТОВ "СКБ Стройприбор", м. Челябінськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше двох років;
- прилади ультразвукові УКС-МГ4 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 38169-08), виробник – ТОВ "СКБ Стройприбор", м. Челябінськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- дефектоскопи універсальні  УД4-ТМ "ТОМОГРАФИК", (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 37357-08), виробник – ТОВ "ВОТУМ", м. Москва, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- машини випробувальні розривні МТ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 28883-07), виробник – ЗАТ "Метротекс", сел. Андрійовка Московської обл., Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- міри твердості еталонні Роквелла та Супер-Роквелла МТР-МЕТ і МТСР-МЕТ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 31735-06), міри твердості еталонні Віккерса МТВ-МЕТ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 31736-06), міри твердості еталонні Брінелля МТБ-МЕТ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 31737-06), міри твердості еталонні Шора МТШ-МЕТ (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 31734-06), виробник - ТОВ "Центр физико-механических измерений "МЕТ", м. Москва, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше двох років;
- пристрої контролю повітрярозподілювачів пасажирських вагонів УКВРП (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 17895-04), виробник – ЗАТ НВП "ТОРМО", м. Єкатеринбург, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- прилади оптичні вимірювальні багатофункціональні МТР 6000 (номер за Державним пеєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 16 4195 09), виробник – ЗАТ "Институт информационных технологий", м. Мінськ, Республіка Білорусь, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.

2.3.1. За результатами експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001, визнано результати державних випробувань, на підставі яких: 
- внесено зміни опису до типу спектрометрів атомно-абсорбційних КВАНТ-2 (модифікації КВАНТ-2А, КВАНТ-2АТ), номер за Державним реєстром 17991-04, назва та умовне позначення спектрометрів змінені на "Спектрометри атомно-абсорбційні "КВАНТ-2" (моделі "КВАНТ-2А", "КВАНТ-2АТ")", номер державної реєстрації змінений на 17991-09;
- внесено зміни до опису типу лічильників електричної енергії трифазних багатофункціональних Альфа А2 (номер за Державним реєстром 27428-04), номер державної реєстрації змінений на 27428-09;
- внесено зміни до опису типу калібраторів тиску портативних Метран 501-ПКД-Р (номер за Державним реєстром 22307-01), назва виробника калібраторів змінена на "ЗАТ "ПГ "Метран", Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 22307-09; 

- внесено зміни до опису типу газового хроматографа "Кристалл 2000М" (номер за Державним реєстром 14516-95),  назва хроматографа змінена на "Хроматографи газові", назва виробника – на "ЗАТ СКБ "Хроматэк", Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 14516-08; 
- внесено зміни до опису типу комплексів апаратно-програмних для медичних досліджень на базі хроматографа "Хроматэк-Кристалл 5000" (номер за Державним реєстром 18482-99),  назва виробника комплексів змінена на "ЗАТ СКБ "Хроматэк", Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 18482-08.
2.4. За результатами розгляду листів виробників засобів вимірювальної техніки, їхніх офіційних представників в Україні та інших організацій прийняті такі рішення:

- до опису типу нівелірів лазерних BL…, PCL…, PLL 5 (номер за Державним реєстром У2323-09, виробники – заводи корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, Швейцарія, КНР) внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій та виконань нівелірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення нівелірів змінено на "PCL…, GPL…, GLL…, PLL 5, GTL 3", номер державної реєстрації змінений на У2323-10;
- до опису типу віддалемірів лазерних ручних DLE... (номер за Державним реєстром У2324-09, виробники – заводи корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, Швейцарія, Румунія, КНР, Малайзія) внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій та виконань віддалемірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення віддалемірів змінено на "DLE..., PLR…, GLM…", номер державної реєстрації змінений на У2324-10;
 - до опису типу кутомірів-ухиломірів DWM..., DNM…, DMF 10 Zoom (номер за Державним реєстром засобів вимірювальної техніки У2325-09, виробники – заводи корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, Швейцарія, Чеська республіка) внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій та виконань кутомірів-ухиломірів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення кутомірів-ухиломірів змінено на "DWM..., DNM…, GLM…, DMF 10 Zoom, GAM 220 MF", номер державної реєстрації змінений на У2325-10;
- у Державному реєстрі та у відповідному описі типу назву виробника лічильників газу мембранних САМГАЗ (номер за Державним реєстром У715-08) змінено на  "ТОВ "САМГАЗ", м. Рівне", номер державної реєстрації змінений на У715-10;
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника лічильників газу роторних G4 РЛ (G6 РЛ), номер за Державним реєстром У845-02, лічильників газу роторних G10 РЛ (номер за Державним реєстром У869-97), лічильників газу роторних G2,5 РЛ (номер за Державним реєстром У1070-02), фотометра аналітичного медичного МЕФАН-8001 (номер за Державним реєстром У1752-03), експрес-індикатора АК-11А (номер за Державним реєстром У1865-04), лічильника газу еталонного КАЛІБР (номер за Державним реєстром У2547-07) змінено на "Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ", номери державної реєстрації цих засобів вимірювальної техніки змінити на У845-10, У869-10, У1070-10, У1752-10, У1865-10, У2547-10 відповідно.
2.5. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків лічильників електричної енергії, занесених до Державного реєстру, проведених відповідно до МІ 081/29.11-06, прийнято рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше шістнадцяти років для:

- виконань RM 11-560, RM 11-560, RM 11-1060 лічильників електричної енергії RM 11… (номер за Державним реєстром У2960-09, виробник ( ТОВ "Г.Р.Е.М.", м. Київ); 
- виконання СТЕА08М1 лічильників електроенергії трифазних електронних СТЕА08М (номер за Державним реєстром У2593-09, виробник - ТОВ "Промснабінвест", м. Харків);
- виконання СОЕА09М4 лічильників електроенергії однофазних електронних СОЕА09М (номер за Державним реєстром У2594-09, виробник - ТОВ "Промснабінвест", м. Харків).
2.6.  У зв’язку з припиненням серійного виробництва та з інших причин із Державного реєстру вилучено:  

- перетворювачі термоелектричні ТХК-1190 (номер за Державним реєстром У83-06), термоперетворювач опору ТОМ-0591 (номер за Державним реєстром У202-93), перетворювачі термоелектричні ТПП-0688, ТВР-0688 (номер за Державним реєстром У621-96), систему контролю температури "Рось-1 М1" (номер за Державним реєстром У1470-01),  виробник – ЗАТ НВО "Термоприлад", м. Львів;
- ваги тензометричні вагонні ПУЛЬСАР ВТВ (номер за Державним реєстром У498-06), виробник - ТОВ "Пульсар-92", м. Харків;
- аналізатори якості електричної енергії PM296 (номер за Державним реєстром У2336-06), аналізатори якості електричної енергії PM172 (номер за Державним реєстром У2337-06) та вимірювачі потужності PM1… (номер за Державним реєстром У2339-06), виробник - фірма "SATEC Ltd", Ізраїль;

- ваги для статичного зважування платформні "HERCULES-U" (номер за Державним реєстром У1866-04), виробник - ПІІ АТЗТ "ДАТЕКС УКРАЇНА", м. Київ;
- титратори автоматичні DL… (номер за Державним реєстром У2421-07) та  вимірювачі комбіновані M700… (номер за Державним реєстром У2423-07), виробник - фірма "Mettler-Toledo GmbH", Швейцарія; 
 - термометр біметалевий ТБД-3 (номер за Державним реєстром У 701-04, виробник - Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна (ДерждорНДІ), м. Київ).
