     ІНФОРМАЦІЯ

щодо змін, внесених до  Державного реєстру засобів вимірювальної 

техніки та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки 

для Державного реєстру протягом 2010 р.

1. На підставі протоколу засідання Науково-технічної комісії з метрології № 1 від 24 лютого 2010 р., рішенням Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики: 
1.1. Затверджено типи засобів вимірювальної техніки:

- "Вимірювачі температури TFX…, ТFN…, TTX…, TDC…, GFX 460", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2976-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Вимірювачі температури реєструвальні EBI 20…", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2977-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Пірометри інфрачервоні TFI…, TLC…", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2978-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "рН-метри РН…", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2979-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Перетворювачі температури ЕВІ 10-T…, ЕВІ 11…", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2980-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Перетворювачі температури та тиску ЕВІ 10-ТР…", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2981-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Перетворювач температури та рН ЕВІ 30-рН", виробник – фірма Еbro Electronik GmbH & Co. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2982-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Термометри біметалеві показувальні ОСНОВА Т",  виробник – ТОВ "ОСНОВА МТА", м. Київ, номер за Державним реєстром У2983-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- "Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри, тягонапороміри деформаційні показувальні ОСНОВА М",  виробник – ТОВ "ОСНОВА МТА", м. Київ, номер за Державним реєстром У2984-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Лічильники електричної енергії однофазні електронні GAMA 100", виробник - ЗАТ "ELGAMA‑ELEKTRONIKA", Республіка Литва, номер за Державним реєстром У2985-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Лічильники електричної енергії трифазні електронні GAMA 300 виробник - ЗАТ "ELGAMA‑ELEKTRONIKA", Республіка Литва, номер за Державним реєстром У2986-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;

- "Калориметри бомбові ІКА-calorimeter system  С 200, ІКА-calorimeter system С 2000…, ІКА-calorimeter system  С 5000…", виробник - фірма ІКА​-WERKE GmbH & Cо. KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2987-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік; 
- "Лічильники холодної води багатоструменеві WM", виробник - фірма Apator Powogaz S.A., Польща, номер за Державним реєстром У2988-10,  міжповірочний інтервал – не більше трьох років;
- "Лічильники холодної та гарячої води багатоструменеві WS",  виробник - фірма Apator Powogaz S.A., Польща, номер за Державним реєстром У2989-10, міжповірочний інтервал – не більше трьох років (для лічильників холодної води та для лічильників гарячої води з номінальним діаметром DN15, DN20) і не більше двох років (для лічильників гарячої води з номінальним діаметром більше ніж DN20);
- "Вимірювачі артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Blice РМ–…",  виробник - фірма Shenzhen Kingyield Technology Co., Ltd., КНР, номер за Державним реєстром У2990-10, повірка вимірювачів під час експлуатації може здійснюватись за бажанням власників;
- "Нівеліри лазерні ротаційні CST/Berger…", виробники - заводи фірми CST/Berger корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, номер за Державним реєстром У2991-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Нівеліри оптичні CST/Berger…", виробники - заводи фірми CST/Berger корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, номер за Державним реєстром У2992-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Нівеліри лазерні CST/Berger…", виробники - заводи фірми CST/Berger корпорації Robert Bosch GmbH, Німеччина, США, КНР, номер за Державним реєстром У2993-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Лічильники води багатоструменеві крильчасті MNK-UA DN15, DN20", виробник - ТОВ "Енергозберігаючі системи", м. Київ, номер за Державним реєстром У2994-10, міжповірочний інтервал - не більше трьох років;
- "Лічильники води турбінні WPK-UA, WPW-UA", виробник - ТОВ "Енергозберігаючі системи", м. Київ, номер за Державним реєстром У2995-10, міжповірочний інтервал - не більше двох років;
- "Ключі моментні механічні DREMOMETER…", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2996-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Ключі моментні механічні TORCOFIX…, CAROLUS", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2997-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Ключі моментні механічні 763…", виробник - фірма GEDORE Tool Center KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2998-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Тахеометри електронні GPT-3…", виробник - фірма TOPCON СORPORATION, Японія, номер за Державним реєстром У2999-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Тахеометри електронні GTS-75…/GРТ-75…", виробник - фірма TOPCON СORPORATION, Японія, номер за Державним реєстром У3000-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Тахеометри електронні GТS-23…", виробник - фірма TOPCON СORPORATION, Японія, номер за Державним реєстром У3001-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Тахеометри електронні SET…Х/SRХ …", виробник - фірма Sokkia Topcon Co. Ltd, Японія, номер за Державним реєстром У3002-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Нівеліри AT-G…", виробник - фірма TOPCON CORPORATION, Японія, міжповірочний інтервал – не більше одного року, номер за Державним реєстром У3003-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Приймачі GPS GB-500, GB-1000", виробник - фірма TOPCON CORPORATION, Японія, номер за Державним реєстром У3004-10, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- "Трансформатори струму вбудовані JR 0,5…", виробник - компанія EPRO Gallspach GmbH, Австрія, номер за Державним реєстром У3005-10, номер за Державним реєстром У29-10, міжповірочний інтервал – не більше чотирьох років;
- "Лічильники газу мембранні ArmoGaz QK 2000, виробник - фірма Qianwei Kromschroder Meters (Chongqing) Co. Ltd., КНР, номер за Державним реєстром У3006-10, міжповірочний інтервал – не більше пʼяти років;
- "Вимірювач потужності ИМ 3-1/5", виробник - НВП ХАРТРОН-ЕНЕРГО ЛТД. (ТОВ), м. Харків, номер за Державним реєстром У3007-10, міжповірочний інтервал – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- "Лічильники активної електроенергії однофазні електронні СО-ЭА15", виробник - філія ДНВП "Об’єднання Комунар" завод "Комунарсчетмаш", м. Харків, номер за Державним реєстром У3008-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років; 
-  "Термометр медичний  максимальний скляний",  виробник - ВАТ "Склоприлад", м Червонозаводське Полтавської обл., номер за Державним реєстром У3009-10, повірка термометра під час експлуатації може проводитись за бажанням користувачів.
1.2. На підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань до Державного реєстру та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру внесено такі зміни:

- до опису типу лічильників холодної та гарячої води одноструменевих крильчастих GSD…, EURFLOW, які серійно виробляються фірмою B METERS srl, Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У2361-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням серійного виробництва модифікації з умовним позначенням  EURFLOW і запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на "GSD…", номер державної реєстрації змінений на У2361-10;
- до опису типу лічильників холодної води багатоструменевих крильчастих GMВ…, які серійно виробляються фірмою B METERS srl, Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У2362-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників, номер державної реєстрації змінений на У2362-10;
- до опису типу лічильників холодної та гарячої води багатоструменевих крильчастих GMDX…, які серійно виробляються фірмою B METERS srl, Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У2363-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників, номер державної реєстрації змінений на У2363-10;
- до опису типу лічильників холодної та гарячої води турбінних WDEK30…, WDE…, які серійно виробляються фірмою B METERS srl, Італія, і занесені до Державного реєстру за номером У2364-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на "WDE-K30…, WDE…", номер державної реєстрації змінений на У2364-10;
- до опису типу лічильників активної електричної енергії однофазних електронних "Меридіан" СОЭ-1…, які серійно виробляються ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1731-09, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання з умовним позначенням "Меридіан" СОЭ-1.02/7Т1, номер державної реєстрації змінений на У1731-10;
- до опису типу обчислювача об'єму газу "ЕТНА-СІГМА", який серійно виробляється ТОВ "НВП "ЕТНА-СІГМА", м. Київ, і занесений до Державного реєстру за номером У1237-04, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик та розширенням функціональних можливостей обчислювача, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника обчислювача змінено на "ТОВ "НВП "ЕТНА-СІГМА", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У1237-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника комплексів технічних і програмних засобів обліку палива НД2017 (номер за Державним реєстром У1560-01) змінено на "ТОВ "НД ЛТД", м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У1560-10;
- до опису типу ваг для статичного зважування електромеханічних вагонних RT…, які серійно виробляються ТОВ "ДКЛ", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2548-07, внесено зміни, пов’язані з наданням чинності в Україні ДСТУ EN 45501:2007, номер державної реєстрації змінений на У2548-07;
- до опису типу обчислювачів об’ємної витрати і об’єму газу ОЕ-22, які серійно виробляються ТОВ "ІЗОДРОМ", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1328-07, внесено зміни, пов’язані зі зміною алгоритму обчислення  об’ємної витрати і об’єму газу, номер державної реєстрації змінений на У1328-10;
- до опису типу теплолічильників MULTICAL UF…, які серійно виробляються фірмою "KAMSTRUP A/S", Данія, і занесені до Державного реєстру за номером У473-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань теплолічильників, номер державної реєстрації змінений на У473-10;
- до опису типу теплообчислювачів MULTICAL..., MULTICAL 601…, які серійно виробляються фірмою "KAMSTRUP A/S", Данія, і занесені до Державного реєстру за номером У808-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань теплообчислювачів, номер державної реєстрації змінений на У808-10;
- до опису типу лічильників води ультразвукових ULTRAFLOW…, які серійно виробляються фірмою "KAMSTRUP A/S", і занесені до Державного реєстру за номером У809-09, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, номер державної реєстрації змінений на У809-10;
- до опису типу лічильників холодної та гарячої води турбінних MW, MWN, які серійно виробляються фірмою Apator Powogaz S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У476-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва лічильників модифікації MW і запровадженням у виробництво нових виконань і типорозмірів лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на  "MWN", а назву їх виробника – на "Фірма Apator Powogaz S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У476-10;
- до опису типу лічильників холодної та гарячої води крильчастих JS, які серійно виробляються фірмою Apator Powogaz S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У477-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника лічильників змінено на "Фірма Apator Powogaz S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У477-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника лічильників води іригаційних WI (номер за Державним реєстром У478-07) змінено на "Фірма Apator Powogaz S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У478-10;
- до опису типу лічильників холодної води MWN/JS-S, які серійно виробляються фірмою Apator Powogaz S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1378-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника лічильників змінено на "Фірма Apator Powogaz S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У1378-10;
- до опису типу установок проливних АС…, які серійно виробляються ТОВ "НВП "Центр Енергообліку", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2917-09, внесено зміни, пов’язані з розширенням діапазону обʼємної витрати води, номер державної реєстрації змінений на У2917-10;
- до опису типу лічильників теплоти та рідини ЛВТЕ-3С, ЛВТЕ-3С1, які серійно виробляються ТОВ "КатрЛесс", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1100-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на  "ЛВТЕ-3С, ЛВТЕ-3С1, ЛВТЕ-3С-К", номер державної реєстрації змінений на У1100-10;
- до опису типу перетворювачів тиску вимірювальних АРС-2000..., АРR-2000..., АРR-2200..., PC..., PR..., які серійно виробляються фірмою "APLISENS" S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2412-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань і зміною нормованих значень метрологічних характеристик перетворювачів, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника перетворювачів змінено на "Фірма "APLISENS" S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У2412-10;
- до опису типу перетворювачів гідростатичного тиску вимірювальних SG..., PC-28P..., SP-50..., APR-2000Y…, які серійно виробляються фірмою "APLISENS" S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2413-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій та виконань і зміною нормованих значень метрологічних характеристик перетворювачів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення перетворювачів змінено на "SG..., PC-28P..., SP-50..., APR-2000/Y…, АРС-2000ALW-L…", а назва їх виробника - на "Фірма "APLISENS" S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У2413-10;
- у Державному реєстрі та в описі типу перетворювачів густини рідин вимірювальних APR-2200D..., які серійно виробляються фірмою "APLISENS" S.A., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У2414-07, назву виробника перетворювачів змінено на "Фірма "APLISENS" S.A., Польща", номер державної реєстрації змінений на У2414-10;
- до опису типу ваг вагонних DGW-U…, які серійно виробляються ТОВ "ШЕНК ПРОЦЕСС Україна", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2264-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового типорозміру ваг з умовним позначенням DGW-U-200-S та включенням до складу ваг електронних перетворювачів DISOMAT Tersus, DISOMAT Opus, номер державної реєстрації змінений на У2264-10;
- до опису типу приладу електровимірювального багатофункціонального Ц4317.3, що серійно виробляється ВАТ "Електровимірювач", м. Житомир, і занесений до Державного реєстру за номером У1380-00, внесено зміни, пов’язані з наданням чинності в Україні 
ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЕК 61010-1-90), номер державної реєстрації змінений на У1380-10;
- до опису типу установок вимірювальних (калібраторів) МА 4302, МВ 4303, МА 4304, МВ 4305, які серійно виробляються ТОВ "ЕЛІМ", м. Житомир, і занесені до Державного реєстру за номером У133-08, внесено зміни, пов’язані з наданням чинності в Україні 
ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЕК 61010-1-90), номер державної реєстрації змінений на У133-10;
- до опису типу лічильників електричної енергії змінного струму ЛЕ 1101, які серійно виробляються ЗАТ "Завод вимірювальних приладів "Дніста", м. Дніпропетровськ, і занесені до Державного реєстру за номером У1663-09, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1663-10;

- до опису типу ваг вагонних тензометричних для зважування рухомих об'єктів ПУЛЬСАР ВТВ-25ДР, які серійно виробляються ТОВ "Пульсар-92", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У1311-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань і зміною нормованих значень метрологічних характеристик ваг, номер державної реєстрації змінений на У1311-10;

- до опису типу коректорів об'єму газу ВЕГА, які серійно виробляються СП "Радміртех", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2787-08, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик і розширенням функціональних можливостей коректорів, номер державної реєстрації змінений на У2787-10;

- до опису типу комплексів вимірювальних роторних "КВР-1", які серійно виробляються СП "Радміртех", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2899-09, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик і розширенням функціональних можливостей комплексів, номер державної реєстрації змінений на У2899-10.
1.3. Згідно з міждержавними договорами України, на підставі позитивних результатів експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001,  визнано результати державних випробувань і затвердження  типу таких засобів вимірювальної техніки:

- модулі тиску сенсорні вимірювальні ВН1225.600 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 37719-08), виробник – ЗАТ "Объединение БИНАР", м. Сарів Нижнегородської обл., Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- модулі температури вимірювальні сенсорні ВН1225.700 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39664-08), виробник – ЗАТ "Объединение БИНАР", м. Сарів Нижнегородської обл., Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- пристрої контролю авторежиму УКАР-2М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 15283-96), стенди випробувань запасних резервуарів СИЗР (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 20550-00), стенди контролю параметрів зʼєднувальних рукавів САИР (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 20549-00), виробник – ЗАТ НВП "ТОРМО", м. Єкатеринбург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року;
- манометри надлишкового тиску, вакуумметри та мановакууммети показувальні для точних вимірювань МТИф, ВТИф, МВТИф (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 34911-07), виробник – ЗАТ "ПО ФизТех", філіал у м. Томськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- хроматографи ЛГХ-3000 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 33547-06), виробник – ВАТ "ИЭМЗ "Купол", м. Іжевськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- рейки дорожні універсальні РДУ-АНДОР (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 01 3857 08), виробник – "АНТОК", м. Мінськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- комплекси програмно-технічні вимірювальні РЕТОМтм-61 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39508-08), виробник – ТОВ "НПП "ДИНАМИКА", м. Чебоксари, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік.
1.3.1. За результатами експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001, визнано результати державних випробувань, на підставі яких:

- внесено зміни до опису типу реєстраторів електричних процесів цифрових "Парма РП4.08" (номер за Державним реєстром 24581-03), номер державної реєстрації змінений на 24581-08; 
- внесено зміни до опису типу комплексів програмно-технічних вимірювальних РЕТОМтм-51 (номер за Державним реєстром 26975-04), для комплексів установлено міжповірочний інтервал ‑ не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- внесено зміни до опису типу глибиномірів мікрометричних ГМ (номер за Державним реєстром 319-00), назва виробника глибиномірів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 319-05;
- внесено зміни до опису типу кутоміра маятникового 3УРИ-М (номер за Державним реєстром 1560-78), назва виробника кутоміра змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 1560-07;

- внесено зміни до опису типу мікрометрів зі вставками МВМ, МВП (номер за Державним реєстром 438-00), назва виробника мікрометрів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 438-05;
- внесено зміни до опису типу нутромірів індикаторних з ціною поділки 0,01 мм (номер за Державним реєстром 728-97), назва та умовне позначення нутромірів змінені на "Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм НИ", назва виробника нутромірів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 728-07;
- внесено зміни до опису типу скоб індикаторних СИ (номер за Державним реєстром 840-00), назва виробника скоб змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 840-05;
- внесено зміни до опису типу мікрометрів важільних МРИ (номер за Державним реєстром 2051-00), назва виробника мікрометрів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 2051-05;
- внесено зміни до опису типу стінкомірів індикаторних С-2, С-10А, С-10Б, С-25, С-50 (номер за Державним реєстром 2344-00), назва виробника стінкомірів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 2344-05; 
- внесено зміни до опису типу реєстру штангензубомірів із ноніусами Ш3Н-18, Ш3Н-40 (номер за Державним реєстром 4373-00), умовне позначення штангензубомірів змінено на "Ш3Н", назва виробника штангензубомірів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 4373-05;
- внесено зміни до опису типу товщиномірів індикаторних ТН, ТР (номер за Державним реєстром 19424-00), назва виробника товщиномірів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 19424-05;

- внесено зміни до опису типу штангенглибиномірів ШГ (номер за Державним реєстром 314-92), назва виробника штангенглибиномірів змінена на "Кировский завод "Красный инструментальщик"  (Закрите акціонерне товариство), м. Кіров, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 314-07;

- внесено зміни до опису типу рН-метра-іономіра "ЭКОТЕСТ-120" (номер за Державним реєстром 17659-98), назву рН-метра-іономіра змінено на "рН-метри-іономіри", номер державної реєстрації змінений на 17659-03.
1.4. За результатами розгляду листа Національного інституту метрології Республіки Вірменія у Державному реєстрі номери державної реєстрації кліщів електровимірювальних цифрових К4570/1Ц, К4570/2Ц, К4571Ц (номер за Державним реєстром АМ 0404-00), кліщів електровимірювальних аналогових К4575А, К4577А (номер за Державним реєстром АМ 0405-00), мультиметрів цифрових М4580Ц, М4581Ц, М4583/1Ц, М4583/2Ц (номер за Державним реєстром АМ 0407-00), мультиметрів аналогових М4585А (номер за Державним реєстром АМ 0408-00), кліщів електровимірювальних аналогових К4575/1А (номер за Державним реєстром АМ 0619-02), виробник - АТВТ "Электроприбор", Республіка Вірменія, змінено на АМ 1714-05, АМ 1715-05, АМ 1602-05, АМ 1603-05,  АМ 2798-05 відповідно.
1.5. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань зразків лічильників електричної енергії, занесених до Державного реєстру, проведених відповідно до МІ 081/29.11-06, прийнято рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше шістнадцяти років для виконань МОДУЛЬ-1.2001М, МОДУЛЬ-1.2002М, МОДУЛЬ-1.2101М, МОДУЛЬ-1.2102М лічильників електричної енергії електронних МОДУЛЬ-1 (номер за Державним реєстром У2906-09, виробник - ТОВ "МОДУЛЬ ТЕЛЕКОМ", м. Київ). Рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше шістнадцяти років поширюється на зразки виконань МОДУЛЬ-1.2001М, МОДУЛЬ-1.2002М, МОДУЛЬ-1.2101М, МОДУЛЬ-1.2102М лічильників електричної енергії електронних МОДУЛЬ-1, які були виготовлені після проведення попередніх державних контрольних  випробувань цих лічильників (після 08 лютого 2010 р.).

1.6. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань, проведених ДП "Укрметртестстандарт" відповідно до Р 081/24/286-2004, прийнято рішення щодо встановлення  міжповірочного інтервалу не більше чотирьох років для теплолічильників SA-94 (номер за Державним реєстром У541-03) та витратомірів-лічильників VA2301, VA2302, VA2305 (номер за Державним реєстром У2345-06), виробник – АТ "ASWEGA", Естонська Республіка. Рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше чотирьох років поширюється на зразки теплолічильників SA-94 та витратомірів-лічильників VA2301, VA2302, VA2305, які були виготовлені після проведення попередніх державних контрольних  випробувань цих теплолічильників і витратомірів-лічильників (після 11 листопада 2009 р.).

1.7.  У зв’язку з припиненням серійного виробництва та з інших причин із Державного реєстру вилучено:  

- амперметр цифровий AMP 15202 (номер за Державним реєстром У2371-06), вольтметр цифровий VLT 15201 (номер за Державним реєстром У2372-06), амперметри аналогові AMP… (номер за Державним реєстром У2369-06), вольтметри аналогові VLT… (номер за Державним реєстром У2370-06),виробник - завод IME Istrumenti Misure Elettriche SpA, Італія, фірми Schneider Electric Industries SAS, Франція;
- лічильники електричної енергії багатофункціональні PowerLogic ION (номер за Державним реєстром У2392-06, виробник - фірма Power Measurement Ltd, Канада);
- газоаналізатор 621 ЭХ 07 (номер за Державним реєстром У2046-05, виробник - ВАТ "Украналіт", м. Київ);
- термометр електронний показувальний сигналізувальний ТПС-120 (номер за Державним реєстром У992-98, виробник - ТОВ "Фаза", м. Запоріжжя);
- лічильники води турбінні MP (номер за Державним реєстром У328-06), теплообчислювач SUPERCAL (номер за Державним реєстром У565-95) і лічильники води MK-01 (номер за Державним реєстром У1370-06), виробник - Фабрика водомірів PoWoGaz S.A., Польща;
- хроматографи газові ENCAL 2000, ENCAL 3000 (номер за Державним реєстром У1486-06), лічильники газу турбінні TRZ 2… (номер за Державним реєстром У2255-06), лічильники газу турбінні SM-RI… (номер за Державним реєстром У2256-06), лічильники газу ультразвукові Q.Sonic… (номер за Державним реєстром и У2257-06), виробник - завод фірми Elster-Instromet N.V., Нідерланди; 
PAGE  
8

