  ІНФОРМАЦІЯ

щодо змін, внесених до  Державного реєстру засобів вимірювальної 

техніки та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки 

для Державного реєстру протягом 2009 р.

4. На підставі протоколу засідання Науково-технічної комісії з метрології № 4 від 23 вересня 2009 р., рішенням Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики:

4.1. Затверджено типи засобів вимірювальної техніки:

- "Комплекси технічних і програмних засобів Ovation", виробник - фірма BioTec Instruments, Inc., США, номер за Державним реєстром У2933-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал  – 1 рік;
- "Витратоміри-лічильники електромагнітні ProcessMaster FE…, HygienicMaster FE…", виробник - фірма ABB Automation Products GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2934-09, міжповірочний інтервал - не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;
- "Термоперетворювачі SensyTemp TSP…", виробник - фірма ABB Automation Products GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2935-09, міжповірочний інтервал - не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;
- "Перетворювачі температури вторинні TTF300…, TTF350…", виробник -  фірма ABB Automation Products GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2936-09, міжповірочний інтервал - не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;
- "Перетворювачі температури вторинні TTH200…, TTH300…", виробник -  фірма ABB Automation Products GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2937-09, міжповірочний інтервал - не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;
- "Перетворювачі температури вторинні TTR200…", виробник -  фірма ABB Automation Products GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2938-09, міжповірочний інтервал - не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;
- "Прилади електрохімічні комбіновані M…", виробник - фірма "Mettler-Toledo GmbH", Швейцарія, номер за Державним реєстром У2939-09, міжповірочний інтервал - не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 1 рік;
- "Жироміри скляні", виробник - ВАТ "Склоприлад", м. Червонозаводське  Полтавської обл., номер за Державним реєстром У2940-09;

- "Аналізатори рідин Chempure…, Xmt…, 10…, 54…, 1181…, 5081…, 6081…", виробники – заводи фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР, номер за Державним реєстром У2941-09, міжповірочний інтервал - не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Дозиметр-радіометр Rad Eye B20", виробник - фірма Thermo Electron (Erlangen) GmbH,  Німеччина, корпорації Thermo Fisher Scientific, США, номер за Державним реєстром У2942-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;
- "Приймач GPS Leica GPS1200+", виробник - фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У2943-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;
- "Тахеометри електронні Leica FlexLine TS0…", виробник - фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У2944-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року; 

- "Тахеометри електронні Leica T…30", виробник - фірма Leica Geosystems AG, Швейцарія, номер за Державним реєстром У2945-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;
- "Пристрій для реєстрації та обробки ЕКС з пальцьовими електродами "Фазаграф", виробник - ВАТ "НВК "Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського", номер за Державним реєстром У2946-09, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

- "Пристрої пробовідбірні Gas Tester II H, Toximeter II, Air Tester HP/MP", виробник - фірма MSA AUER GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2947-09, міжповірочний інтервал ( не більше двох років.
4.2. На підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань до Державного реєстру та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру внесено такі зміни:

- до опису типу комплексу діагностичного автоматизованого "КАРДИО+", який серійно виробляється НВП "МЕТЕКОЛ", м. Ніжин Чернігівської обл., і занесений до Державного реєстру за номером У1201-03, внесено зміни, пов’язані зі зміною комплектності комплексу та розширенням його функціональних можливостей, номер державної реєстрації змінений на У1201-09;
- до опису типу аналізаторів розчину нейтронних НАР-И, що серійно виробляються ЗАТ "СНВО "Імпульс", м. Сєверодонецьк Луганської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2520-07, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик аналізаторів, номер державної реєстрації змінений на У2520-09;
- до опису типу калібраторів МТМ1000, які серійно виробляються ТОВ НВП "Мікротерм", м. Сєверодонецьк Луганської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У1952-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання калібраторів, номер державної реєстрації змінений на У1952-09;
- до опису типу кліщів електровимірювальних 43111.1, РК120, РК120.1, які серійно виробляються СП "МЕТРА УКРАЇНА", м. Житомир, і занесені до Державного реєстру за номером У683-97, внесено зміни,  пов’язані з наданням чинності в Україні ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЕК 61010-1-90), номер державної реєстрації змінений на У683-09;

- до опису типу приладу електровимірювального багатофункціонального Ц4352-М1, який серійно виробляється ВАТ "Електровимірювач", м. Житомир, і занесений до Державного реєстру за номером У1325-00,  внесено зміни, пов’язані з наданням чинності в Україні ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЕК 61010-1-90), номер державної реєстрації змінений на У1325-09;

- до опису типу приладу електровимірювального багатофункціонального Ц4342-М1, який серійно виробляється ВАТ "Електровимірювач", м. Житомир, і занесений до Державного реєстру за номером У428-04,  внесено зміни, пов’язані з наданням чинності в Україні ДСТУ ГОСТ 12.2.091:2004 (МЕК 61010-1-90), номер державної реєстрації змінений на У428-09;

- до опису типу лічильників газу мембранних BK…, BK…T, які серійно виробляються фірмою Elster s.r.o., Словаччина, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У561-08, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва одного виконання і запровадженням у виробництво нових виконань, у Державному реєстрі та  описі типу назву виробника лічильників змінено на "Фірма Elster s.r.o., Словаччина, Німеччина", номер державної реєстрації змінений на У561-09;
- до опису типу лічильників газу роторних DKZ типорозмірів G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, які серійно виробляються фірмою Elster s.r.o., Словаччина, і занесені до Державного реєстру за номером У562-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового типорозміру лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на "DKZ (RVG)", номер державної реєстрації змінений на У562-09;
- до опису типу лічильників газу мембранних UG1,6; UG2,5; UG4; 6G4; 6G4T; 6G6; 6G6T; AMG10; AMG10Т; AMG16; AMG16Т, які серійно виробляються фірмою APATOR METRIX S.А., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У495-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення лічильників змінено на "UG1,6; UG2,5; UG4; UG4T; 6G4; 6G4T; 6G6; 6G6T; AMG10; AMG10Т; AMG16; AMG16Т", номер державної реєстрації змінений на У495-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення лічильників газу турбінних D типорозмірів G250, G400, G650, G1600, G2500, які серійно виробляються фірмою Elster s.r.o., Словаччина, і занесені до Державного реєстру за номером У563-08, змінено на "Лічильники газу турбінні D";
- до опису типу дозиметра рентгенівського цифрового ДРЦ-01, який серійно виробляється ТОВ "Радіопром", м.  Харків, і занесений до Державного реєстру за номером У2214-06, внесено зміни, пов’язані з розширенням функціональних можливостей та зміною нормованих значень метрологічних і технічних характеристик, номер державної реєстрації змінений на У2214-09;
- до опису типу ваг електронних кранових ВЕК-…, які серійно виробляються фізичною особою-підприємцем "Н.І. Козирева", м. Харків, і занесені до Державного реєстру за номером У2276-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань та зміною нормованих значень метрологічних характеристик, номер державної реєстрації змінений на У2276-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника пристрою управління ескалатором SCAD УЭ, який серійно виробляється ТОВ "НВФ СКАД", м. Харків, і занесений до Державного реєстру за номером У1827-03, змінено на "ТОВ "НВФ СКАД", м. Харків", номер державної реєстрації змінений на У1827-09;
- до опису типу мікропіпеток, які серійно виробляються ВАТ "Склоприлад", м. Червонозаводське Полтавської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2537-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання, номер державної реєстрації змінений на У2537-09;
- до опису типу лічильників газу ультразвукових "Курс-01", які серійно виробляються ТОВ ВКФ "Курс", м. Дніпропетровськ, і занесені до Державного реєстру за номером У1904-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань лічильників, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника лічильників змінено на "ТОВ ВКФ "Курс", м. Дніпропетровськ", номер державної реєстрації змінений на У1904-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника ваг для статичного зважування ВН, які серійно виробляються ДП "Вінницястандартметрологія", м. Вінниця, і занесені до Державного реєстру за номером У1709-03, змінено на "ДП "Вінницястандартметрологія", м. Вінниця", номер державної реєстрації змінений на У1709-09;
- до опису типу комплектів технічних засобів Т&Т, які серійно виробляються ТОВ "Технотрейд", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У987-02, внесено зміни, пов’язані зі зміною комплекту постачання, номер державної реєстрації змінений на У987-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника вимірювачів лазерних висоти хмар ЛВВХ-1, які серійно виробляються ДП "Конструкторське бюро лазерної техніки", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1204-99, змінено на "ДП "Конструкторське бюро лазерної техніки, м. Київ", номер державної реєстрації змінений на У1204-09;
- до опису типу теплолічильників Supercal 531, Supercal 539, Supercal…, які серійно виробляються фірмою "AQUATHERM" P.P.H. Kujawinski, Lewko Sp.j., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У330-08, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань та внесенням змін до конструкції теплолічильників, номер державної реєстрації змінений на У330-09;
- до опису типу дозаторів механічних mLine, Proline, які серійно виробляються фірмою Biohit oyj, Фінляндія, і занесені до Державного реєстру за номером У2246-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій дозаторів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення дозаторів змінено на "mLine, Proline, Proline Plus, Biohit Mechanical Dispenser, Biohit Prospenser", номер державної реєстрації змінений на У2246-09;
- до опису типу дозаторів електронних Proline, eLine, ePet, які серійно виробляються фірмою Biohit oyj, Фінляндія, і занесені до Державного реєстру за номером У2247-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації дозаторів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення дозаторів змінено на "Proline, eLine, ePet, eLINE Electronic Dispenser", номер державної реєстрації змінений на У2247-09;
- до опису типу пристроїв ваговимірювальних C16A.../WE..., С16i.../TRADE, які серійно виробляються фірмою Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM), Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1250-03,  внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нової модифікації пристроїв, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення пристроїв змінено на "C16A.../WE..., С16i.../TRADE, С16i.../DIS…", номер державної реєстрації змінений на У1250-09;
- до опису типу лічильників газу мембранних ОКТАВА-А, які серійно виробляються ДП завод "Генератор", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У484-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового варіанту виконання лічильників, номер державної реєстрації змінений на У484-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробників газоаналізаторів SOLARIS, SIRIUS, ORION, ORION+, які серійно виробляються фірмами MSA AUER GmbH, Німеччина, MSA Safety, США, і занесені до Державного реєстру за номером У2252-06, змінено на "Фірми MSA AUER GmbH, Німеччина, MSA Safety, США", номер державної реєстрації змінений на У2252-09;

- до опису типу газоаналізаторів SUPREMA, які серійно виробляються фірмами MSA AUER GmbH, Німеччина, MSA Safety, США, і занесені до Державного реєстру за номером У2287-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань вимірювальних перетворювачів, які входять до складу газоаналізаторів, і припиненням виробництва вимірювального перетворювача з умовним позначенням D-8113, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробників змінено на "Фірми MSA AUER GmbH, Німеччина, MSA Safety, США", номер державної реєстрації змінений на У2287-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробників газоаналізаторів Chemgard/Chillgard, які серійно виробляються фірмами MSA AUER GmbH, Німеччина, MSA Safety, США, і занесені до Державного реєстру за номером У2288-06, змінено на "Фірми MSA AUER GmbH, Німеччина, MSA Safety, США", номер державної реєстрації змінений на У2288-09;

- до опису типу трубок індикаторних AUER із пробовідбірними пристроями Gas Tester II H, Toximeter II, A ir Tester HP/MP, які серійно виробляються фірмами MSA AUER GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2290-06, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань трубок індикаторних та вилученням із опису типу характеристик пробовідбірних пристроїв, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення змінено на "Трубки індикаторні AUER", номер державної реєстрації змінений на У2290-09; 

- до опису типу газосигналізаторів GX-2, GX-4, GX-8, GX-16, які серійно виробляються фірмою GAZEX-Drzewicki Sp. J., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1274-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду модифікацій та виконань і запровадженням у виробництво нових модифікацій і виконань, у Державному реєстрі та в описі типу назву та умовне позначення газосигналізаторів змінено на "Газоаналізатори-сигналізатори GX…, GXР…", для модифікації GXР… газоаналізаторів-сигналізаторів GX…, GXР… установлено міжповірочний інтервал не більше одного року, номер державної реєстрації змінений на У1274-09;

- до опису типу газосигналізаторів WG-2…, які серійно виробляються фірмою GAZEX-Drzewicki Sp. J., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1275-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення газосигналізаторів змінено на "WG-22…", номер державної реєстрації змінений на У1275-09;
- до опису типу газосигналізаторів DK-1, які серійно виробляються фірмою GAZEX-Drzewicki Sp. J., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1276-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення газосигналізаторів змінено на "DK…", номер державної реєстрації змінений на У1276-09;
- до опису типу газосигналізаторів DDCO…, які серійно виробляються фірмою GAZEX-Drzewicki Sp. J., Польща, і занесені до Державного реєстру за номером У1277-06, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань і запровадженням у виробництво нових виконань, номер державної реєстрації змінений на У1277-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу перелік виробників лічильників електричної енергії змінного струму статичних СЕА 101 (номер за Державним реєстром У2802-08) доповнено підприємством "ТОВ "СЕА Електронікс", м. Київ";

- до опису типу хроматографів газових GCX, Danalyzer, 500, 1000, які серійно виробляються заводами фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У2000-04, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань та зміною нормованих значень метрологічних характеристик хроматографів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення хроматографів змінено на "GCX, Danalyzer..., Аnalyzer...", а назву їх виробника – на "Заводи фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР", номер державної реєстрації змінений на У2000-09;
- до опису типу газоаналізаторів OCX 4400, Oxymitter 4000, які серійно виробляються заводами фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У2097-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань та зміною нормованих значень метрологічних характеристик газоаналізаторів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення газоаналізаторів змінено на "OCX..., Oxymitter..., Х-STREAM...", а назву їх виробників – на "Заводи фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР", номер державної реєстрації змінений на У2097-09;
- до опису типу газоаналізаторів NGA 2000 MLT..., які серійно виробляються заводами фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР, і занесені до Державного реєстру за номером У2098-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань та зміною нормованих значень метрологічних характеристик газоаналізаторів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення газоаналізаторів змінено на "NGA 2000…, CAT…, BINOS 100..., OXYNOS 100, HYDROS 100", а назву їх виробників – на "Заводи фірми Emerson Process Management/Rosemount Analytical Inc., США, Німеччина, Великобританія, Сінгапур, КНР", номер державної реєстрації змінений на У2098-09;
4.3. Згідно з міждержавними договорами України, на підставі позитивних результатів експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001,  визнано результати державних випробувань і затвердження  типу таких засобів вимірювальної техніки:

- генератори функціональні "ДИАТЕСТ" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 31445-06), генератори функціональні "ДИАТЕСТ-4" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 38714-08), виробник – ЗАТ "РУДНЕВ_ШИЛЯЕВ", м. Москва, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

- термометр максимальний дезкамерний СП-82 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 828-90), термометри скляні ртутні максимальні СП-83 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 5221-91), термометри скляні ртутні електроконтактні ТПК (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 4478-09), виробник - ВАТ "Термоприбор", м. Клин, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 3 роки;

- лічильники холодної та гарячої води "САЯНЫ-Т" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 37730-08), виробник – ЗАТ "ИВК-САЯНЫ", м. Москва,  Російська Федерація, міжповірочний інтервал ( не більше трьох років;

- калібратори тиску портативні Метран-517 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39151-08),  модулі тиску еталонні Метран 518 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39152-08), виробник – ЗАТ "ПГ "Метран", м. Челябінськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ( не більше одного року;

- манометри, вакуумметри та мановакуумметри   показувальні суднові (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 3485-05), манометри надлишкового тиску та мановакуумметри показувальні залізничні (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 4042-05), виробник – ВАТ "Манотомь", м. Томськ, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- ваги настільні електронні ВР-05МС (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 33052-07), виробник – ВАТ "ТВЕС", с. Тулинівка Тамбовської обл., Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- спектрометри МФС-12 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 38576-08), виробник – ВАТ ЗАТ "ОКБ СПЕКТР", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- дозиметри пошукові ДКГ-РМ1703МО (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 17 4002 09), дозиметри індивідуальні рентгенівського та гамма випромінювання ДКГ-РМ1621 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 17 1319 03), дозиметри гамма-випромінювання наручні ДКГ-РМ1603 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 17 0758 08), дозиметри мікропроцесорні ДКГ-РМ1203 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 17 0247 02), виробник – ТОВ "Полимастер", м. Мінськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року;

- електроди мембранні ЭМ-NO3-07, ЭМ-NO3-07СР (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 09 0515 97), аналізатор рідини кондуктометричний КП-202 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 09 1897 03), експрес-аналізатори на вуглець АН-7529М, АН-7560М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 09 1009 03), експрес-аналізатори на сірку АС-7932, АС-7932М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 09 0784 04), виробник – РУП "Гомельский завод измерительных приборов", Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- пристрої вимірювальні параметрів релейного захисту РЕТОМтм-21 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань техніки Російської Федерації 39509-08), виробник – ТОВ "НПП "ДИНАМИКА", м. Чебоксари, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований калібрувальний інтервал – 1 рік;

- мікроомметри БС3-010 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 17843-08), виробник – ФДУП "НИИЭМП", м. Пенза, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- газоаналізатори Палладий-3М (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 32916-06), виробник – ФДУП "СПО Аналитприбор", м. Смоленськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року;
- вимірювачі швидкості радіолокаційні вузькопроменеві РАПИРА (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 25239-08), виробник – ЗАТ "ОЛЬВИЯ", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року;

- вимірювачі світлопропускання скла "Тоник" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 29788-05),  стенди для повірки люфтомірів СПЛ-МЕТА (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 34184-07), виробник – ЗАТ НВФ "МЕТА", м. Жигульовськ Самарської обл.,  Російська Федерація, міжповірочний інтервал ‑ не більше одного року.
4.3.1. За результатами експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001, визнано результати державних випробувань, на підставі яких:

- внесено зміни до опису типу ваг електронних настільних МК (номер за Державним реєстром 26646-04), номер державної реєстрації змінений на 26646-08;

-  внесено зміни до опису типу для Державного реєстру перетворювачів витрати вихроакустичних Метран-300ПР (номер за Державним реєстром 16098-02);
- внесено зміни до опису типу аналізаторів інфрачервоних "ИнфраЛЮМ ФТ-10" (номер за Державним реєстром 18342-04), назва та умовне позначення аналізаторів змінена на "Ааналізатори інфрачервоні модифікацій "ИнфраЛЮМ ФТ-10", "ИнфраЛЮМ ФТ-40", а назва їх виробника – на "ТОВ "Люмэкс-Маркетинг", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 18342-08;
- внесено зміни до опису типу аналізаторів рідини "Флюорат-02" (номер за Державним реєстром 14093-04), назва виробника аналізаторів змінена на "ТОВ "Люмэкс-Маркетинг", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація";
- внесено зміни до опису типу димомірів ИНФРАКАР Д (номер за Державним реєстром 27801-04), назва виробника димомірів змінена на "ЗАТ "Альфа-динамика Химавтоматика", ТОВ "Альфа-динамика", м. Москва, Російська Федерація";
- внесено зміни до опису типу трансформаторів напруги ЗНОЛ.06 (номер за Державним реєстром 3344-72), номер державної реєстрації змінений на 3344-08.
4.4. На підставі результатів розгляду листів виробників засобів вимірювальної техніки або їхніх представників в Україні до описів типу та (або) до Державного реєстру внесено такі зміни:

- до опису типу лічильників електричної енергії змінного струму статичних СЕА 101 (виробники – МПП "СЕА", ТОВ "СЕА Електронікс", м. Київ, номер за Державним реєстром У2802-08), внесено зміни, повʼязані зі зміною нормованих значень споживаної потужності та показників надійності, номер державної реєстрації змінений на У2802-09;
- у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення перетворювачів тиску VEGADIF 55 (виробник – фірма VEGA Grieshaber KG, Німеччина, номер за Державним реєстром У2497-07) змінено на "VEGADIF 65", номер державної реєстрації змінений на У2497-09;
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника лічильників газу роторних DELTA, DELTA S-Flow (виробник - завод Actaris Gaszahlerbau GmbH, Німеччина, фірми Actaris SAS, Франція, номер за Державним реєстром У372-08), лічильників газу турбінних TZ/FLUXI (виробник - завод Actaris Gaszahlerbau GmbH, Німеччина, фірми Actaris SAS, Франція, номер за Державним реєстром У373-08), лічильників газу мембранних G25, G40 (виробник - фірма Actaris Gaszahlerbau GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2781-08), лічильників газу мембранних ACD (виробник - фірма Actaris Gaszahlerbau GmbH, Німеччина, номер за Державним реєстром У2782-08) змінено на "Фірма Itron GmdH, Німеччина", номери державної реєстрації зазначених лічильників змінено на У372-09, У373-09, У2781-09, У2782-09 відповідно;
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника коректорів об'єму газу SEVC-D (Corus), виробник - фірма Actaris SAS, Франція, номер за Державним реєстром У374-08, лічильників електроенергії багатофункціональних SL 7000 Smart… (виробник - завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У805-04), лічильників електричної енергії трифазних електронних багатофункціональних ACE 6000… (виробник - завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У1113-06), лічильників газу мембранних GALLUS-2… (виробник - фірма Actaris SAS, Франція, номер за Державним реєстром У1562-08), лічильників електроенергії багатофункціональних ACE 5000... (виробник - завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У1946-04), лічильників холодної та гарячої води турбінних Woltex WE… (виробник - завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У432-09), лічильників води багатоструменевих крильчастих MSD Cyble… (виробник - завод фірми Actaris, Франція номер за Державним реєстром У451-09), лічильників холодної води об'ємних AQUADIS P... (виробник - завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У1639-02), лічильників холодної та гарячої води турбінних WOLTMAG… (виробник - завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У434-05) змінено на "Завод фірми Itron Franse, Франція". Номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки змінено на У374-09, У805-09, У1113-09, У1562-09, У1946-09, У432-09, У451-09, У1639-09, У434-09 відповідно;
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника лічильників холодної та гарячої води крильчастих UNIVERSAL… (виробник - завод  Allmess GmbH, Німеччина, фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У443-02), теплолічильників компактних INTEGRAL… (виробник - завод Allmess GmbH, Німеччина, фірми Actaris, Франція,  номер за Державним реєстром У445-02), теплообчислювачів CF 5… (виробник - завод Allmess GmbH, Німеччина, фірми Actaris, Франція, завод фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У447-05), теплолічильників CF Echo… (виробник - завод  Allmess GmbH, Німеччина, фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У1035-09), перетворювачів витрати води ультразвукових US Echo II… (виробник - завод Allmess GmbH, Німеччина, фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У2881-09) змінено на "Завод Allmess GmbH, Німеччина, фірми Itron France, Франція". Номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки змінено на У443-09, У445-09, У447-09, У1035-09, У2881-09 відповідно;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника лічильників холодної та гарячої води одноструменевих TU4 Unimag… (виробник - завод Actaris S.p.A, Італія, фірми Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У700-09) змінено на "Завод Itron Italia S.p.A., Італія, фірми Itron France, Франція";
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробників лічильників холодної води одноструменевих TU1 Flodis…, TU1 Flostar-M… (виробники - завод Actaris S.p.A., Італія, фірми  Actaris, Франція, завод фірми  Actaris, Франція, номер за Державним реєстром У2880-09) змінено на "Завод Itron Italia S.p.A., Італія, фірми Itron France, Франція,  завод фірми Itron France, Франція";
- для блоків аналого-дискретного перетворення АДП-1ВЛ, АДП-2ВЛ, АДП-11ВЛ (номер за Державним реєстром У1760-03) і блоків розподілу уніфікованого струмового сигналу БГР-ТВЛ, БГР6-ТВЛ (номер за Державним реєстром У1759-03), установлено міжповірочний інтервал - не більше двох років і рекомендований міжкалібрувальний інтервал - 2 роки;
4.5. У зв’язку з припиненням серійного виробництва та з інших причин із Державного реєстру вилучено: 

- комплекси автоматизованого обліку енергоспоживання КУЭП (виробник - ЗАТ "СНВО "Імпульс", м. Сєверодонецьк, номер за Державним реєстром У899-02);
- датчик силовимірювальний тензорезисторний ДСТВ (виробник - АТ ЕЗА "Харчпромавтоматика", м. Іллічівськ, номер за Державним реєстром У6-92);
- пристрої випробувальні для релейного захисту РЕТОМ-11 (номер за Державним реєстром 18025-02), та комплекс вимірювального енергетичного обладнання РЕТОМТМ-ВЧ  (виробник - ТОВ "НПП "Динамика", Російська Федерація, номер за Державним реєстром 27491-04);
- газоаналізатори "Палладий-3" (виробник - ФДУП "СПО "Аналитприбор", Російська Федерація, номер за Державним реєстром 12081-89);
- кондуктометри ИПП-Ц (виробник - ТОВ НВП "Вектор", м. Харків, номер за Державним реєстром У1444-01).
