      ІНФОРМАЦІЯ

щодо змін, внесених до  Державного реєстру засобів вимірювальної 

техніки та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки 

для Державного реєстру протягом 2010 р.

3. На підставі протоколу засідання Науково-технічної комісії з метрології № 4 від 16 грудня 2010 р., рішенням Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики: 
4.1. Затверджено типи засобів вимірювальної техніки:

- "Лічильники активної електричної енергії ME…", виробник – фірма Iskraemeco d.d., Словенія, номер за Державним реєстром У3066-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Лічильники електричної енергії MT…", виробник – фірма Iskraemeco d.d., Словенія, номер за Державним реєстром У3067-10, міжповірочний інтервал – не більше шести років;
- "Мультиметри цифрові АРРА6...", виробник – фірма "APPA Technology Corporation", Тайвань, номер за Державним реєстром У3068-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік; 
- "Кліщі електровимірювальні АРРА11…/12…/15…/16…, АРРА 10plus", виробник – фірма "APPA Technology Corporation", Тайвань, номер за Державним реєстром У3069-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Лічильники імпульсів ОВЕН", розробник і планований виробник – ТОВ "ВО ОВЕН", м. Харків, номер за Державним реєстром У3070-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;

- "Індикатори годинникового типу "МИКРОТЕХ", виробник – ПНВП "МІКРОТЕХ", м. Харків, номер за Державним реєстром У3071-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Індикатори важільно-зубчасті "МИКРОТЕХ", виробник – ПНВП "МІКРОТЕХ", м. Харків, номер за Державним реєстром У3072-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Індикатори важільно-зубчасті з цифровим відліковим пристроєм "МИКРОТЕХ", виробник – ПНВП "МІКРОТЕХ", м. Харків, номер за Державним реєстром У3073-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Індикатори з цифровим відліковим пристроєм "МИКРОТЕХ", виробник – ПНВП "МІКРОТЕХ", м. Харків, номер за Державним реєстром У3074-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Нутроміри мікрометричні двоточкові "МИКРОТЕХ", виробник – ПНВП "МІКРОТЕХ", м. Харків, номер за Державним реєстром У3075-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Нутроміри мікрометричні триточкові "МИКРОТЕХ", виробник – ПНВП "МІКРОТЕХ", м. Харків, номер за Державним реєстром У3076-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- "Аналізатори кисню АЕ8", виробник - фірма ENELEX s.r.o., Чеська Республіка, номер за Державним реєстром У3077-10, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – один рік;
- "Контролери телекомунікаційні мікропроцесорні ZZebra G1",    розробник  і   плановий виробник – ТОВ "ДАТА ІНТЕГРА", м. Київ, номер за Державним реєстром У3078-10,  міжповірочний інтервал – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- "Лічильники електричної енергії  НІК 2305... ", розробник  і плановий виробник – ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА", м. Київ, номер за Державним реєстром У3079-10,  міжповірочний інтервал – не більше шести років;

- "Контролери збору даних КС... ", розробник  і плановий виробник – ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА", м. Київ, номер за Державним реєстром У3080-10,  міжповірочний інтервал – не більше чотирьох років;

- "Контролери комунікаційні КК... ", розробник  і плановий виробник – ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА", м. Київ, номер за Державним реєстром У3081-10,  міжповірочний інтервал – не більше чотирьох років;

- "Лічильники холодної та гарячої води одноструменеві CD SD...", виробник – фірма Maddalena S.p.A., Італія, номер за Державним реєстром У3082-10,  міжповірочний інтервал – не більше трьох років;

- "Лічильники холодної та гарячої води CD ONE TRP", виробник – фірма Maddalena S.p.A., Італія, номер за Державним реєстром У3083-10,  міжповірочний інтервал – не більше трьох років (для виконань лічильників з номінальним діаметром DN15 та DN20) та – не більше двох років (для виконань лічильників з номінальним діаметром більше DN20);

- "Лічильники холодної та гарячої води багатоструменеві DS TRP", виробник – фірма Maddalena S.p.A., Італія, номер за Державним реєстром У3084-10,  міжповірочний інтервал – не більше трьох років (для виконань лічильників з номінальним діаметром DN15 та DN20) та – не більше двох років (для виконань лічильників з номінальним діаметром більше DN20);

- "Лічильники холодної  води турбінні WP, WMAP", виробник – фірма Maddalena S.p.A., Італія, номер за Державним реєстром У3085-10,  міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Теплолічильники MICROCLIMA", виробник – фірма Maddalena S.p.A., Італія, номер за Державним реєстром У3086-10міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Теплолічильники MICROCLIMA ULTRASUONI", виробник – фірма Maddalena S.p.A., Італія, номер за Державним реєстром У3087-10,  міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Вимірювачі показників якості електричної енергії G44...", виробник – фірма "ELSPEC Ltd.", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3088-10,  міжповірочний інтервал – не більше двох років;

- "Вимірювачі показників якості електричної енергії G45...", виробник – фірма "ELSPEC Ltd.", Ізраїль, номер за Державним реєстром У3089-10,  міжповірочний інтервал – не більше одного року;

- "Контролер DKEG-10", виробник –  фірма "VALSENA", Республіка Литва, номер за Державним реєстром У3090-10,  міжповірочний інтервал – не більше одного року;

- "Лічильники електричної енергії змінного струму ЛЕМА 1Ф...", розробник  і плановий виробник – ТОВ "ЕЛЕМАРК ЕНЕРГООБЛІК", м. Київ, номер за Державним реєстром У3091-10,  міжповірочний інтервал – не більше шести років.

- "Колонки  паливороздавальні  для  рідкого  палива  та   скрапленого  газу "NOVA" 1 КЕД.../LPG, "NOVA" 2 КЕД.../LPG", розробник  і плановий виробник – ТОВ "АЗТ Славутич", м. Краматорськ Донецької обл., номер за Державним реєстром У3092-10,  міжповірочний інтервал – не більше одного року;

- "Компаратори для повірки гир класу точності М1 2060ВК", виробник – МП ТОВ "ТНВЦ "ТОМ", м. Одеса, номер за Державним реєстром У3093 -10,  міжповірочний інтервал – не більше одного року.
4.2. На підставі позитивних результатів державних контрольних випробувань до Державного реєстру та (або) описів типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру внесено такі зміни:

- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника теплолічильників електромагнітних SKM-1, які серійно виробляються АТ "Axis Industries", Республіка Литва, і занесені до Державного реєстру за номером У2518-07, змінено на "АТ "Axis Industries", Республіка Литва", номер державної реєстрації змінений на У2518-10;
- до опису типу теплолічильників SKS-3, які серійно виробляються АТ "Axis Industries", Республіка Литва, і занесені до Державного реєстру за номером У2466-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових виконань і типорозмірів, у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника теплолічильників змінено на "АТ "Axis Industries", Республіка Литва", номер державної реєстрації змінений на У2466-10;
- до опису типу ваг електронних вагонних "Лахта-У", які серійно виробляються ЗАТ "Метровес", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У2549-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво ваг вибухозахищеного виконання та наданням чинності в Україні ДСТУ EN 45501:2007, номер державної реєстрації змінений на У2549-10;
- до опису типу колонок паливороздавальних MZ 60...-U, MZ 61...-U, MZ  7…-U, ZS 24...-U, які серійно виробляються фірмою SCHEIDT & BACHMANN TUBS d.o.o., Республіка Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У1065-08, внесено зміни, повʼязані зі зміною способу  нормування границь допустимої відносної похибки, у Державному реєстрі в описі типу умовне позначення колонок змінено на "ZS 24..., MZ 60…, MZ 61..., MZ 7... ", номер державної реєстрації змінений на У1065-10;
- до опису типу колонок для відпуску скрапленого газу ZS 240…LPG…-U, які серійно виробляються фірмою SCHEIDT & BACHMANN TUBS d.o.o., Республіка Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У2129-05, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нової модифікації, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення колонок змінено на "ZS 240...LPG, MZ 7…LPG…", номер державної реєстрації змінений на У2129-10;
- до опису типу колонок паливороздавальних для рідкого палива та скрапленого газу MZ 6…+LPG-U, які серійно виробляються фірмою SCHEIDT & BACHMANN TUBS d.o.o., Республіка Хорватія, і занесені до Державного реєстру за номером У2587-07, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нової модифікації та зміною способу  нормування границь допустимої відносної похибки при вимірюванні  рідкого палива, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення колонок змінено на "MZ 6...+ LPG…,  MZ 7...+ LPG…", номер державної реєстрації змінений на У2587-10;
- до опису типу датчиків температури QA…, які серійно виробляються фірмою Siemens Switzerland Ltd. Building Technologies group, Швейцарія, і занесені до Державного реєстру за номером У2365-06, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових виконань датчиків, номер державної реєстрації змінений на У2365-10;
- до опису типу комплексу технічних та програмних засобів АС-ДИАГНАСТИКА-КВТД, який серійно виробляється ТОВ "ДАТОС Лтд", м. Київ, і занесений до Державного реєстру за номером У2352-06, внесено зміни, пов’язані зі  зміною нормованих значень метрологічних характеристик комплексу, номер державної реєстрації змінений на У2352-10;
- установлено, що комплекси технічних засобів обліку нафтопродуктів у резервуарах SiteSentinel..., які серійно виробляються фірмою OPW Fuel Management Systems Inc., США, і занесені до Державного реєстру за номером У1386-07, після ремонту та під час експлуатації підлягають повірці чи калібруванню залежно від сфери застосування, міжповірочний інтервал – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- до опису типу хроматографів газових Agilent 6850, Agilent 6890N, Agilent 7890A, які серійно виробляються фірмою Agilent Technologies, США, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У889-07, внесено зміни, повʼязані з припиненням виробництва модифікації з умовним позначенням Agilent 6890N, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення хроматографів змінено на "Agilent 6850,  Agilent 7890А", номер державної реєстрації змінений на У889-10;
- до опису типу теплообчислювачів ЛВТЕ-3, які серійно виробляються ТОВ "КатрЛесс", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У664-00, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання тепло обчислювачів, номер державної реєстрації змінений на У664-10;
- до опису типу витратомірів-лічильників електромагнітних ІВК, які серійно виробляються ТОВ "КатрЛесс", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1479-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання витратомірів-лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1479-10;

- до опису типу витратомірів-лічильників рідини ВЛР230, які серійно виробляються ЗАТ "АСВЕГА-У", м. Київ, і занесені до Державного реєстру за номером У1345-00, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик витратомірів-лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1345-10;

- до опису типу лічильників газу турбінних TRZ 03, які серійно виробляються фірмою RMG Messtechnik GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2001-04, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик лічильників, номер державної реєстрації змінений на У2001-10;

- до опису типу лічильників газу ультразвукових USZ 08, які серійно виробляються фірмою RMG Messtechnik GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2003-04, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик лічильників, номер державної реєстрації змінений на У2003-10;

- до опису типу обчислювачів об’єму газу ERZ 2…, які серійно виробляються фірмою RMG Messtechnik GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2004-07, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик обчислювачів та запровадженням у виробництво нових модифікацій обчислювачів, номер державної реєстрації змінений на У2004-10;

- до опису типу хроматографів газових потокових PGC 9000 VC, які серійно виробляються фірмою RMG Messtechnik GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2005-04, внесено зміни, пов’язані зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик хроматографів та запровадженням у виробництво нових модифікацій хроматографів, умовне позначення хроматографів змінено на "PGC 9… , PGC 6000", номер державної реєстрації змінений на У2005-10;
- до опису типу газоаналізаторів SPECTRA 1600GL, SPECTRA 2000, які серійно виробляються фірмою MRU GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1125-07, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань газоаналізаторів та  запровадженням у виробництво нового виконання газоаналізаторів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення газоаналізаторів змінено на "ОРТІМА 7", номер державної реєстрації змінений на У1125-10 ;
- до опису типу газоаналізаторів SWG 200-1, SWG 300-1, MGA 5, OMS 420, які серійно виробляються фірмою MRU GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1129-07, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій газоаналізаторів, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення газоаналізаторів змінено на "SWG 200-1, SWG 300-1, MGA 5, OMS 420, MGA 5+, DPX-2000, DPX-3000, OXP-2050", номер державної реєстрації змінений на У1129-10;
- до опису типу перетворювачів тиску PTM..., CTM…, які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2033-08, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових модифікацій та виконань, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення перетворювачів змінено на "PTM..., CTM…, DTM…, DIGPTM…", номер державної реєстрації змінений на У2033-10; 

- до опису типу манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів показувальних KP..., які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1933-08, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових виконань та типорозмірів, рекомендований міжкалібрувальний інтервал манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів змінено на 2 роки, номер державної реєстрації змінений на У1933-10;

- до опису типу термометрів манометричних T..., які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1934-08, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових виконань та типорозмірів термометрів, номер державної реєстрації змінений на У1934-10;
- до опису типу манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів показувальних R…, які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1935-08, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових виконань та типорозмірів, рекомендований міжкалібрувальний інтервал манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів змінено на 2 роки, номер державної реєстрації змінений на У1935-10;
- до опису типу манометрів диференційних показувальних D..., які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1936-08, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових виконань та типорозмірів, рекомендований міжкалібрувальний інтервал манометрів змінено на 2 роки, номер державної реєстрації змінений на У1936-10;
- до опису типу манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів показувальних P..., які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У1937-08, внесено зміни, повʼязані із запровадженням у виробництво нових виконань та типорозмірів, рекомендований міжкалібрувальний інтервал манометрів, вакуумметрів, мановакуумметрів змінено на 2 роки, номер державної реєстрації змінений на У1937-10;
- рекомендований міжкалібрувальний інтервал термометрів біметалевих TBI…, які серійно виробляються фірмою MANOTHERM Beierfeld GmbH, Німеччина, і занесені до Державного реєстру за номером У2703-08, змінено на 2 роки;
- у Державному реєстрі та в описі типу назву виробника метроштоків  МШИ-2,5, МШИ-3,5, МШИ-4,5, які серійно виробляються ЗАТ "Славутич",  і занесені до Державного реєстру за номером У887-97, змінено на "ТОВ "АЗТ Славутич", м. Краматорськ Донецької обл.", номер державної реєстрації змінений на У887-10;
- до опису типу автоцистерн для палива АЦ-4,9-3307, АЦ-4,9-3309, які серійно виробляються ТОВ "КМЗ-КАПІТАЛ", м. Карлівка Полтавської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2072-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення автоцистерн змінено на "АЦ", а назву їх виробника - на "ТОВ "КМЗ-КАПІТАЛ", м. Карлівка Полтавської обл.", номер державної реєстрації змінений на У2072-10;
- до опису типу автопаливозаправників АПЗ-4,9-3307, АПЗ-4,9-3309, які серійно виробляються ТОВ "КМЗ-КАПІТАЛ", м. Карлівка Полтавської обл., і занесені до Державного реєстру за номером У2119-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нових модифікацій, у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення автоцистерн змінено ТОВ "КМЗ-КАПІТАЛ", м. Карлівка Полтавської обл.на "АПЗ", а назву їх виробника - на "ТОВ "КМЗ-КАПІТАЛ", м. Карлівка Полтавської обл.", номер державної реєстрації змінений на У2119-10;
- до опису типу мультиметрів цифрових АРРА1..., які серійно виробляються фірмою "APPA Technology Corporation", Тайвань, і занесені до Державного реєстру за номером У2020-05, внесено зміни - пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань та запровадженням у виробництво нових виконань мультиметрів, номер державної реєстрації змінений на У2020-10;

- до опису типу мультиметрів цифрових АРРА9..., які серійно виробляються фірмою "APPA Technology Corporation", Тайвань, і занесені до Державного реєстру за номером У2019-05, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань мультиметрів, номер державної реєстрації змінений на У2019-10;

- до опису типу кліщів електровимірювальних АРРА3..., які серійно виробляються фірмою "APPA Technology Corporation", Тайвань, і занесені до Державного реєстру за номером У2018-05, внесено зміни, пов’язані з припиненням виробництва ряду виконань кліщів, номер державної реєстрації змінений на У2018-10;

- у Державному реєстрі та описі типу перелік виробників виконання СО-ЭА05Р лічильників електроенергії однофазних електронних СО-ЭА05, занесених до Державного реєстру за номером У1527-07, доповнено підприємством ВАТ ЕК "Хмельницькобленерго";
- до опису типу лічильників електричної активної енергії змінного струму однофазних електронних ЛЭО, які серійно виробляються ТОВ "ДП ЕНЕРГОСЕРВІС", м. Луганськ, і занесені до Державного реєстру за номером У1909-05, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників, номер державної реєстрації змінений на У1909-10;
- до опису типу реєстраторів електронних МТМ-РЭ-160, які серійно виробляються ТОВ НВП «Мікротерм», м. Сєверодонецьк, і занесені до Державного реєстру за номером У1668-08, внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання, номер державної реєстрації змінений на У1668-10.
   4.3. Згідно з міждержавними договорами України, на підставі позитивних результатів експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001,  визнано результати державних випробувань і затвердження  типу таких засобів вимірювальної техніки:

- вольтамперфазометри "Парма ВАФ®-А(М)" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 39937-08), виробник – ТОВ "ПАРМА", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- перетворювачі термоелектричні кабельні еталонні 3-го розряду КЭТНН (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 36735-08), виробник – ТОВ "Производственная компания "ТЕСЕЙ", м. Обнінськ Калужської обл., Російська Федерація, під час експлуатації перетворювачі повірці не підлягають;
- манометри цифрові ДМ5002 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 26407-08), виробник – ВАТ "Манотомь", м. Томськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше двох років (для манометрів із нормованими границями допустимої основної зведеної похибки ± 0,5 %) та не більше одного року (для манометрів з іншими нормованими границями допустимої основної зведеної похибки), рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки чи 1 рік відповідно;
- витратоміри-лічильники електромагнітні РСМ-05 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 07 1020 09), виробник – СТОВ "АРВАС", м. Мінськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал – не більше двох років, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 2 роки;
- теплолічильники ТЭМ-104 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Республіки Білорусь РБ 03 10 2344 09), виробник – СТОВ "АРВАС", м. Мінськ, Республіка Білорусь, міжповірочний інтервал – не більше двох років;
- вимірювачі швидкості радіолокаційні відеозаписувальні "ВИЗИР 2М" (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 41558-09), виробник – ЗАТ "ОЛЬВИЯ", м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року; 
- прилади вібровимірювальні ВИБРОТЕСТ-МГ4 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 36965-08), виробник – ТОВ "СКБ Стройприбор", м. Челябінськ, Російська Федерація, рекомендований міжкалібрувальний інтервал – 1 рік;
- генератори ГДП-102 (номер за Державним реєстром засобів вимірювань Російської Федерації 17431-09), виробник – ФДУП "СПО Аналитприбор", м. Смоленськ, Російська Федерація, міжповірочний інтервал – не більше одного року.
4.3.1. За результатами експертизи документів, проведеної відповідно до ПМГ 06-2001, визнано результати державних випробувань, на підставі яких: 
- внесено зміни до опису типу термометрів манометричних конденсаційних сигналізувальних ТКП-160Сг-М2 (номер за Державним реєстром 11704-94), назва термометрів змінена на "Термометри манометричні конденсаційні показувальні сигналізувальні", а назва їх виробника -  на "ВАТ "Теплоконтроль", Російська Федерація", номер державної реєстрації змінений на 11704-04;
- внесено зміни до опису типу дозиметрів-радіометрів МКС-АТ1117М (номер за Державним реєстром РБ 03 17 2255 04, виробник –  УП "АТОМТЕХ", Республіка Білорусь), номер державної реєстрації змінений на РБ 03 17 2255 06;
- внесено зміни до опису типу трансформаторів струму Т-0,66 (номер за Державним реєстром 22656-02, виробник –  ВАТ "Самарский трансформатор", Російська Федерація), номер державної реєстрації змінений на 22656-07;
- внесено зміни до опису типу трансформаторів струму ТШ-0,66 (номер за Державним реєстром 22657-02, виробник –  ВАТ "Самарский трансформатор", Російська Федерація), а номер державної реєстрації змінений на 22657-07;
- внесено зміни до опису типу вимірювача міцності бетону відривом зі сколюванням "ОНИКС-ОС" (номер за Державним реєстром 26356-04, виробник –  ТОВ НВП "Интерприбор", Російська Федерація), назва та умовне позначення змінені на "Вимірювачі міцності ОНИКС", номер державної реєстрації змінений на 26356-09; 

  - внесено зміни до опису типу перетворювачів електропневматичних ЭП-0000 (номер за Державним реєстром 11051-87, виробник – ВАТ «Саранский приборостроительный завод», Російська Федерація).
4.4. За результатами розгляду листів виробників засобів вимірювальної техніки, їхніх офіційних представників в Україні та інших організацій прийняті такі рішення:

- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника ваг вагонних електромеханічних 23ХХВВ (номер за Державним реєстром У999-98), ваг автомобільних електромеханічних 2100ВА (номер за Державним реєстром У1029-98), ваг автомобільних електромеханічних для зважування у русі 22ХХВА (номер за Державним реєстром У1102-99), датчиків силовимірювальних тензорезисторних ДСТВ2М (номер за Державним реєстром У1183-09), пристроїв вагових електротензометричних УВЭТ  (номер за Державним реєстром У1566-02) змінено на "МП ТОВ "ТНВЦ "ТОМ", м. Одеса", номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки  змінені на У999-10, У1029-10, У1102-10, У1183-10, У1566-10 відповідно;
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу змінено умовні позначення: витратомірів-лічильників вихрових VFM 3100…, OPTISWIRL… (номер за Державним реєстром У1157-06) на "VFM 3100…, OPTISWIRL…, Versa Flow Vortex..."; витратомірів–лічильників електромагнітних OPTIFLUX…, BATCHFLUX…, CAPAFLUX 5080, TIDALFLUX…, WATERFLUX…, IFM… (номер за Державним реєстром У1158-09) на "OPTIFLUX…, BATCHFLUX…, CAPAFLUX 5080, TIDALFLUX…, WATERFLUX…, IFM…,Versa Flow Mag..."; витратомірів-лічильників ультразвукових UFM…, ALTOSONIC…, OPTISONIC… (номер за Державним реєстром У1159-09) на "UFM…, ALTOSONIC…, OPTISONIC…, Versa Flow Sonic..."; витратомірів-лічильників коріолісових OPTIMASS…, OPTIGAS…, OPTIBATCH…  (номер за Державним реєстром У1160-09) на "OPTIMASS…, OPTIGAS…, OPTIBATCH…,  Versa Flow Coriolis..."; рівнемірів рефлексних ОРТІFLEX... (номер за Державним реєстром У1222-09) на "OPTIFLEX..., SmartLine Guided Radar Level..."; рівнемірів радіолокаційних BM 70…, OPTIWAVE… (номер за Державним реєстром У1225-09) на "BM 70…, OPTIWAVE…, Smart Line Non-Contact Radar Level...". Номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки змінені на У1157-10, У1158-10, У1159-10, У1160-10, У1222-10, У1225-10 відповідно;
- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу перелік виробників витратомірів-лічильників вихрових VFM 3100…, OPTISWIRL…, Versa Flow Vortex... (номер за Державним реєстром У1157-10), витратомірів-лічильників електромагнітних OPTIFLUX…, BATCHFLUX…, CAPAFLUX 5080, TIDALFLUX…, WATERFLUX…, IFM…,Versa Flow Mag... (номер за Державним реєстром У1158-10), витратомірів-лічильників ультразвукових UFM…, ALTOSONIC…, OPTISONIC…, Versa Flow Sonic... (номер за Державним реєстром У1159-10), витратомірів-лічильників коріолісових OPTIMASS…, OPTIGAS…, OPTIBATCH…,  Versa Flow Coriolis... (номер за Державним реєстром  У1160-10), рівнемірів рефлексних OPTIFLEX..., SmartLine Guided Radar Level... (номер за Державним реєстром У1222-10), рівнемірів радіолокаційних BM 70…, OPTIWAVE…, Smart Line Non-Contact Radar Level... (номер за Державним реєстром У1225-10) доповнено ще одним виробником - фірмою Honeywell Inc., США;
- у Державному реєстрі та в описі типу умовне позначення вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень M..., R..., 705CP-II, i-C10 (номер за Державним реєстром У1651-09) змінено на "M..., R..., 705CP-II, i-C10, S1". Номер державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки  змінений на У1651-10;

- до опису типу лічильників активної електричної енергії трифазних електронних "Меридіан ЛТЕ-1..." (номер за Державним реєстром У1888-10) внесено зміни, пов’язані із запровадженням у виробництво нового виконання лічильників та зміною нормованих значень порогу чутливості лічильників;

- у Державному реєстрі та в описі типу лічильників води одноструменевих крильчастих ETR-UA (номер за Державним реєстром У2064-05) із переліку виробників лічильників вилучено підприємство ТОВ "Дельта-Вектор", м. Київ;

- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника лічильників електричної енергії змінного струму ЛЕ 1101 (номер за Державним реєстром У1663-10),  трансформатори струму Т-0,66-1-У3 (номер за Державним реєстром У1474-03) змінено на "ПрАТ "Дніста", м. Дніпропетровськ";

- у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника термометра ядерного квадрупольного ТН-Ц021 (номер за Державним реєстром У84-92), термоперетворювачів опору ТСП-0991 (номер за Державним реєстром У198-93), перетворювачів термоелектричні ТХА-1091 (номер за Державним реєстром У199-93), перетворювачів термоелектричних ТЖК-1091 (номер за Державним реєстром У200-93), термоперетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом ТСПУ-0289, ТСМУ-0289, ТХАУ-0289 (номер за Державним реєстром У236-94), термометра комбінованого ТК-Ц104 (номер за Державним реєстром  У276-94), пірометра імерсійного часткового випромінювання "Стир-2" (номер за Державним реєстром У299-94), лічильників води крильчастих КВ-1,5, КВ-1,5і (номер за Державним реєстром У333-09), лічильників холодної води крильчастих ВСКМ (номер за Державним реєстром У427-98), перетворювачів термоелектричних ТХА-1387 (номер за Державним реєстром У512-95), перетворювачів термоелектричних ТХК-0487 (номер за Державним реєстром У513-95), перетворювачів термоелектричних ТХА-1087, ТХК-1087 (номер за Державним реєстром У514-95), термоперетворювачів опору ТСМ-1187, ТСП-1187 (номер за Державним реєстром У515-95), термоперетворювачів опору різниці температур ТСПР-0490 (номер за Державним реєстром У516-95), перетворювачів термоелектричних ТХА-1172Р, ТХК-1172Р (номер за Державним реєстром У517-95), термоперетворювачів опору ТСП-1088, ТСП-1188-01, ТСП-1288, ТСП-1388, ТСП-1588 (номер за Державним реєстром У518-95), перетворювачів термоелектричних ТХА-0188, ТХК-0188 (номер за Державним реєстром У519-95), термоперетворювачів опору ТСП-0987, ТСМ-0987 (номер за Державним реєстром У520-95), перетворювача термоелектричного ТХА-706-02 (номер за Державним реєстром У522-95), перетворювачів термоелектричних ТХА-2388, ТХК-2388 (номер за Державним реєстром У524-95), термоперетворювачів опору ТСП-1287 (номер за Державним реєстром У525-95), термоперетворювачів опору ТСМ-1088, ТСМ-1188, ТСМ-1188-01, ТСМ-1288, ТСМ-1388 (номер за Державним реєстром У526-95), термоперетворювачів з уніфікованим струмовим вихідним сигналом ТСПУ-0288, ТСМУ-0288 (номер за Державним реєстром У528-95), перетворювача термоелектричного ТХА-1085 (номер за Державним реєстром У529-95), елементів термоелектричних чутливих платинових ЭЧП-0183 (номер за Державним реєстром У530-95), елементів термоелектричних чутливих мідних ЭЧМ-0183 (номер за Державним реєстром У531-95), перетворювачів термоелектричних ТХА-2088, ТХК-2088, ТХА-2188, ТХА-2288, ТХК-2288, ТХК-2488, ТХА-2588, ТХК-2588, ТХК-2688, ТХК-2788, ТХК-2888, ТХК-2988, ТХК-3088 (номер за Державним реєстром У540-95), перетворювача термоелектричного ТПР-0290 (номер за (Державним реєстром У575-95), термодатчика напівпровідникового ПП-2 (номер за Державним реєстром У576-95), термоперетворювачів опору ТСП-8040Р, ТСП-8041Р, ТСП-8042Р, ТСП-8043Р, ТСП-8044Р, ТСП-8045Р, ТСМ-8040Р, ТСМ-8043Р, ТСМ-8045Р (номер за (Державним реєстром У586-05), лічильників води крильчастих КВБ (номер за Державним реєстром У689-09), перетворювача термоелектричного ТПР-0290М (номер за Державним реєстром У712-96), перетворювачів термоелектричних ТПП-1788, ТПР-1788, ТПП-1888, ТПР-1888, ТПР-1988 (номер за Державним реєстром У867-97), термоперетворювачів опору ТСП-8052 (номер за Державним реєстром У943-98), термоперетворювачів опору ТСМ-364-01 (номер за Державним реєстром  У944-98), теплолічильників Суперком-01, Суперком-01-1 (номер за Державним реєстром  У1036-09), термоперетворювачів опору ТСП-0690В (номер за Державним реєстром У1319-09), термоперетворювачів опору ТСМ-0890В (номер за Державним реєстром У1320-09), перетворювачів термоелектричних ТХА-1090В, ТХК-1090В, ТХК-1190В  (номер за Державним реєстром У1321-09), термоперетворювачів опору ТСП-1290В, ТСМ-1290В (номер за Державним реєстром У1322-09), термоперетворювачів опору ТСП-1390В, ТСП-1790В (номер за Державним реєстром У1323-09), перетворювачів термоелектричних ТХА-1590В, ТХК-1590В, ТХА-1690В, ТХК-1690В (номер за Державним реєстром У1324-09), перетворювача термоелектричного ТПР-0573 (номер за Державним реєстром У1465-01), лічильників води крильчастих КВ-2,5; КВ-2,5і (номер за Державним реєстром У1516-09), установок водомірних проливних УВП (номер за Державним реєстром У1806-03), перетворювача термоелектричного ТПР-1273 (номер за Державним реєстром У2006-04), теплолічильників ТЛ-01 (номер за Державним реєстром У2831-09), термоперетворювача із струмовим вихідним сигналом ТХАУ-0288 (номер за Державним реєстром У3063-10), термоперетворювачів опору ТСП-0989Р, ТСМ-0989Р (номер за Державним реєстром  У3064-10) змінено на "ПАТ "Електротермометрія", м. Луцьк". Номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки змінено на У84-10, У198-10, У199-10, У200-10, У236-10, У276-10, У299-10, У333-10, У427-10, У512-10, У513-10, У514-10, У515-10, У516-10, У517-10, У518-10, У519-10, У520-10, У522-10, У524-10, У525-10, У526-10, У528-10, У529-10, У530-10, У531-10, У540-10, У575-10, У576-10, У586-10, У689-10, У712-10, У867-10, У943-10, У944-10, У1036-10, У1319-10, У1320-10, У1321-10, У1322-10, У1323-10, У1324-10, У1465-10, У1516-10, У1806-10, У2006-10, У2831-10 відповідно;

 - у Державному реєстрі та у відповідних описах типу назву виробника ваг електронних товарних ЯГУАР... (номер за Державним реєстром У2296-08), ваг електронних торгових ICS… (номер за Державним реєстром  У2297-06) змінено на "ТОВ "ІКС-Маркет", м. Київ", номери державної реєстрації зазначених засобів вимірювальної техніки змінено на У2296-10, У2297-10 відповідно.  
4.5. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань, проведених ДП "Укрметртестстандарт" відповідно до Р 081/24/286-2004, прийнято рішення щодо встановлення  міжповірочного інтервалу не більше чотирьох років для лічильників води турбінних WPK-UA, WPW-UA (номер за Державним реєстром У2995-10), виробник – ТОВ "Енергозберігаючі системи", м. Київ. Рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше чотирьох років поширюється на зразки лічильників води турбінних WPK-UA, WPW-UA, які були виготовлені після 07 грудня 2010 р.
4.6. На підставі позитивних результатів прискорених випробувань, проведених ДП "Укрметртестстандарт", прийнято рішення щодо встановлення  міжповірочного інтервалу не більше 16 років для:

- лічильників активної електричної енергії однофазних багатотарифних СЕ 102 (номер за Державним реєстром 33820-07), - лічильників активної та реактивної електричної енергії трифазних СЕ 303  (номер за Державним реєстром 33446-08), - лічильників електричної енергії ЭНЕРГОМЕРА ЦЭ6807П (номер за Державним реєстром 25473-07), виробник – ВАТ "Концерн Энергомера", Російська Федерація; 

- виконань "Меридіан ЛТЕ-1.03ТВУ" та "Меридіан ЛТЕ-1.03/4ТВУ" лічильників активної електричної енергії трифазних електронних "Меридіан ЛТЕ-1…" (номер за Державним реєстром У1888-10), виробник ( ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ;

- лічильників електричної активної енергії змінного струму однофазних електронних ЛЭО (номер за Державним реєстром У1909-05, виробник – ТОВ "ДП ЕНЕРГОСЕРВІС", м. Луганськ).

Рішення щодо встановлення міжповірочного інтервалу не більше 16 років поширюється на зразки зазначених електролічильників, які були виготовлені після 16 грудня 2010 р. 

4 .7.  У зв’язку з припиненням серійного виробництва та з інших причин із Державного реєстру вилучено:  

- датчики ваговимірювальні тензорезисторні двохопорні балочні на згин 102… (номер за Державним реєстром У2329-07), датчики ваговимірювальні тензорезисторні стержневі на стиснення 266…, 276…, 106… (номер за Державним реєстром У2330-07), датчики ваговимірювальні тензорезисторні на стиснення та розтягування 363… (номер за Державним реєстром У2331-07), виробник - Дочірнє підприємство ANYLOAD WEIGHING TECHNOLOGY (HANGZHOU) CO., LTD, КНР, фірми ANYLOAD TRANSDUCER CO., LTD, Канада;
- колонку для заправлення автомобілів стисненим природним газом (номер за Державним реєстром У762-01), виробник - Інституту газу НАНУ, м. Київ;
- коректори об’єму газу ELCOR (номер за Державним реєстром У853-06),  виробник –    фірма "ELGAS s.r.o.", Чеська Республіка;

- електрокардіографи BTL-08 S, BTL-08 SD (номер за Державним реєстром У1060-06), виробник – компанія "Medical Technologies", Чеська Республіка;

- електрокардіографи ECG-101, ECG-101G, ECG-300 (номер за Державним реєстром У2243-06), виробник – фірма Shenzhen Biocare Electronics Co., Ltd., КНР;

- комплекс технічних і програмних засобів контролю технологічних процесів Delta V (номер за Державним реєстром У2281-06), виробник – фірма Emerson Process Management AG, Нідерланди;

- монітор стану пацієнта PM-9000 Express (номер за Державним реєстром У2358-06), виробник – фірма Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., КНР;

- лічильник електричний активної енергії однофазний індукційний СО-6СС (номер за Державним реєстром У1261-00), виробник – ДП "Приладобудівний завод" ВАТ "Сєверодонецький приладобудівний завод", м. Сєверодонецьк;

- вимірювач димності стендовий ИДС-1 (номер за Державним реєстром У1239-99), виробник – НВМП "Екотест", м. Луганськ;

- дозиметр гамма-випромінювання пошуковий ДБГ-02 "РИТМ-1М" (номер за Державним реєстром У1546-01), виробник – НВМСП "Опыт", м. Луганськ;

- газоаналізатор NOVA 2000 (номер за Державним реєстром У1127-07), виробник – фірма MRU GmbH, Німеччина;

- дозатор ваговий напівавтоматичний для фасування цукру-піску в мішки ВД-001-СП (номер за Державним реєстром У640-08), виробник – ТОВ "САРТОКАРАТ", м. Київ;

- тахеометри електронні Trimble NPR 3...2 (номер за Державним реєстром У2139-08), виробник – фірма Trimble ZSP Geodetic System GmbH, Німеччина;

- тахеометр електронний Focus 4 (номер за Державним реєстром У2563-07), виробник – фірма TRIMBLE JENA GmbH, Німеччина.

- тахограф ACTIA 028 (номер за Державним реєстром У2195-05), виробник – фірма "ACTIA-POLTIK" Sp.z o.o., Польща;  

- колонки паливороздавальні для скрапленого газу LPG 6000P, LPG 6000BP (номер за Державним реєстром У2248-06), виробник – фірма Petrolmeccanica Polska Sp. Zo.o., Польща;

- лічильники газу вихрові WBZ 08 (номер за Державним реєстром У2002-04), виробник – фірма RMG Messtechnik GmbH, Німеччина;

- ваги пересувні автомобільні CHEKLODE FREEWEIGH (номер за Державним реєстром У2570-07), виробник – фірма  Central Weighing LTD, Великобританія.

- тахеометри електронні SET...10 (номер за Державним реєстром У1340-05) і тахеометри електронні SET...30R… (номер за Державним реєстром У1788-07), виробник - фірма "SOKKIA Co. Ltd", Японія ;

- генератор сигналів високочастотний РГ4-02 (номер за Державним реєстром У2205-05), генератор сигналів високочастотний РГ4-03 (номер за Державним реєстром У2118-05), генератор сигналів високочастотний РГ4-04 (номер за Державним реєстром У1536-04, генератор сигналів високочастотний РГ4-05 (номер за Державним реєстром У1537-04), генератор сигналів високочастотний РГ4-06 (номер за Державним реєстром У1538-04), генератор сигналів високочастотний РГ4-07 (номер за Державним реєстром У1698-04), генератор сигналів високочастотний РГ4-08 (номер за Державним реєстром У1976-04), генератор сигналів високочастотний РГ4-09 (номер за Державним реєстром У1977-04), аналізатор спектра С4-60 (номер за Державним реєстром У1504-05), вимірювач коефіцієнту гармонік С6-15 (номер за Державним реєстром У143-04), синтезатор частоти РЧ6-04 (номер за Державним реєстром У2117-05), виробник - ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, м. Київ.

